深圳中学初中部食堂煤气瓶改管道天然气项目

招标文件

项目名称：深圳中学初中部食堂煤气瓶改管道天然气项目

项目编号：SZCG20181028

招 标 人：深圳中学

二零一八年十月

第一章  投标人须知

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 | 深圳中学 |
| 2 | 项目编号 | SZCG20181028 |
| 3 | 项目名称 | 初中部食堂煤气瓶改管道天然气项目 |
| 4 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 5 | 预算金额 | 173,524.78元 |
| 6 | 评定方式 | 评定结合 |
| 7 | 评审方法 | 最低价 |
| 8 | 联系人 | 潘老师 |
| 9 | 电话 | 0755-25163571 |
| 10 | 举报电话 | 0755-82155815 |
| 11 | 答疑 | 投标者如对本招标文件有疑问，请在投标期内（2018年10月17日12时前）以书面形式向招标人询问，招标人将于2018年10月19日及时予以答复，所有答疑均以公告形式答复。 |
| 12 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 集中踏勘 踏勘时间：2018年10月18日10:00 踏勘地点：深圳市罗湖区贝丽南路46号初中部 联系人：张老师 25538693 |
| 14 | 招标答疑会议 | 不召开答疑会 |
| 15 | 投标有效期 | 60日历天(自投标截止时间算起) |
| 16 | 投标文件份数 | 1正4副，共5份，并在投标文件的封面注明“正本”或“副本”，PDF版本的电子文档U盘或光盘一份。以上资料用同一封袋密封装订提交。 |
| 17 | 投标文件投递 地址 | 罗湖区人民北路深中街18号深圳中学立人楼五楼B508会议室2 |
| 18 | 投标截止时间 | 2018年10月23日14:30 |
| 19 | 开标地点 | 罗湖区人民北路深中街18号深圳中学立人楼五楼B508会议室2 |
| 20 | 开标时间 | 2018年10月23日14:30 |

## 投标文件初审表

| 资格性检查表 |
| --- |
| 1 | 投标人不具备招标资质要求，或未提交相应资格证明材料(详见 第五章 投标单位的能力及资质要求，其中未列示的资质要求不得导致废标。) |
| 2 | 投标人不具备国家有关法律规定的有关资质的 |
| 符合性检查表 |
| 1 | 资格性检查中存在缺漏或内容不符的情况 |
| 2 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 3 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |
| 4 | 投标总价高于预算限额或未按照招标文件的报价要求进行报价的 |
| 5 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |
| 6 | 投标文件载明的招标项目完成或服务期限不满足招标文件规定的 |
| 7 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会来做出评判） |
| 8 | 未按招标文件附件所提供的样式和要求完整填写投标文件的，以及未按招标文件要求详细填报材料、品牌、型号的 |
| 9 | 投标文件未按招标文件要求递交装订本，或未按招标文件要求标注投标文件页码的 |
| 10 | 《商务条款偏离表》或《技术规格偏离表》所填写“偏离情况”和“投标规格”与投标文件实质内容不符的 |
| 11 | 投标报价有严重缺漏项目 |
| 12 | 法律、法规规定的其他情形 |

第二章  招标项目基本情况及要求

一、工程概况

初中部食堂用罐装煤气进行烹饪，楼上住户投诉存在重大安全隐患，罗湖区教育局发函我校要求进行安全整改，拟改造安装管道天然气。

二、商务要求

## 1、工期要求和规定

（1）本工程施工工期为50个工作日，具体开工、竣工日期以合同签订为准。

（2）招标人欢迎各投标人根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本工程的工期进行优化，缩短工期。其中雨天、节假日及因施工单位的施工质量不合格或施工工序颠倒造成的返工所耽误的工期，不能顺延。遇不可抗力因素影响，工期可以顺延，要求本工程全部按期完成，按期完成不奖不罚。

（4） 若因招标人的原因造成工期延误的，工期可相应顺延；若因中标人的原因造成工期延误的，从延期的第三天起，按中标价每天罚款0.2‰。在施工期间，由于中标人原因造成工期延误，当工程实际施工进度比计划施工进度慢时，招标人对中标人提出书面警告，并要求中标人在规定的时间内将工期赶回，赶工产生的费用由中标人自行承担。若中标人在此期间不能将工期赶回，并被招标人认定不能按要求工期完工，则招标人有权单方终止施工承包合同。原中标人工期延误给招标人造成的损失及赶工产生的费用，由原中标人承担。并由建设行政主管部门根据相关法律、法规对违约的中标人给予相应的行政和经济处罚。

## 2、工程竣工资料要求

（1）中标人必须按照城市建设档案管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好工程档案的收集、汇总、整理工作。

（2）中标人在工程竣工验收后30天内，应向招标人提供符合国家档案部门要求，按规格编制成册的完整的工程竣工图及有关的工程技术档案资料一式四份，其中原件二份、复印件二份。经监理方签收同时提交招标人归档，并同时提交有关归档的证明文件。

## 3、工程保修期

本工程的保修期限按国务院[2000]279号令《建设工程质量管理条例》规定执行。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等。保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由中标人负责。本工程的质量保修金为结算审定价的3%。

## 4、工程款结算及拨付方式

（1）本工程按工程量清单计价方式进行结算，图纸范围内的措施项目费按中标人所报措施项目费总价包干,暂列金额部分及设计变更部分的措施项目费按实际发生工程量进行结算。分项工程采用固定单价的合同形式，该固定单价为中标人在清单报价书中承诺的综合单价，工程量按实计算。设计补充、清单漏项及设计变更增加（减少）的分项工程，数量按实际发生工程量调整，相应分项工程单价按以下原则确定：

1.1施工中，如果发生设计变更或现场签证，必须根据工程设计变更及现场签证相关手续，否则不予认可；

1.2 设计变更增加部分的工程量清单的分项工程综合单价按下列原则确定：

1.2.1中标人报价中有相应分项工程综合单价的，若中标人所报分项工程的综合单价超过市造价管理站审定的预算中对应分项工程综合单价的10%时，按市造价管理站审定的的分项工程综合单价确定；其它情况按中标人所报分项工程综合单价进行确定；

1.2.2中标人报价中无相应分项工程综合单价，但该分项工程包含的材料中标人有报价的，若中标人所报材料单价超过市造价管理站审定的预算的相应材料单价的10%时，按市工程造价管理机构发布的各季度材料参考价，双方重新协商；其它情况按中标人所报材料单价确定该分项工程的材料价格；

1.2.3 市造价管理站审定的预算中无相应分项工程综合单价，且该分项工程清单包含的材料中标人没有报价的，由施工单位根据工程量清单计价办法报价，经招标人与监理单位审核报市造价管理站审定。

1.3 设计变更增加或减少部分的工程量超过工程量清单的10%时，增加或减少工程量超过10%部分的综合单价可按审核中心审定的单价及投标价格下浮率重新确定；其它情况按中标人所报分项工程综合单价进行确定。

1.4本条中所述的中标人报价是指本工程投标时中标人提交的投标报价。

（2）当中标的施工单位出现严重不平衡报价时，招标人保留调整单价的权利。本工程中标价为中标人所报投标价，中标价经确认无严重不平衡报价后作为合同价，作为工程付款的依据。

（3）本工程施工期间水泥、钢筋、商品混凝土及其它主材施工期间材料单价波动范围超过市建设工程预结算中心审定预算相应材料单价±5%（不含±5%）的范围时，按以下方式调整相应材料单价价差后重新计价，具体调整方式如下：

3.1 超出+5%部分调整方式：

某材料结算时需调整单价价差＝该材料施工期间材料单价－审定预算中该材料单价×1.05；

3.2 超出-5%部分调整方式：

某材料结算时需调整单价价差＝审定预算中该材料单价×0.95－该材料施工期间材料单价。

材料施工期间材料单价由招标人及中标人根据本地造价管理机构发布的参考价或市场价协商确定。

（4）本工程执行的计价文件和计价依据如下：

4.1建筑与装饰工程按清单计价办法执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市房屋修缮工程消耗量定额》（2011）(2014机械)及深圳市造价管理站发布的有关文件。等有关规定。

4.2安装工程按清单计价办法执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省安装工程综合定额》等有关规定。

（5）本工程结算时设计变更及现场签证管理执行有关设计变更及现场签证管理规定。

（6）本工程具体付款办法如下：

6.1  工程备料预付款：签订合同且进场施工后按该工程合同价(暂列金额除外)的50%拨付。

6.2  工程进度款：工程竣工验收后付至已完工工程合同价的50%；竣工结算完成审查核定且竣工资料提交招标人后支付至该工程结算审定造价的97%；

6.3  本招标工程保留结算审定造价的3%作为质量保证金，如无出现其他问题，自工程竣工验收合格之日起满一年后，七天内付清。否则，依据《工程质量保修书》完成保修义务后，根据质量缺陷的责任承担情况确定退还质量保证金的数额。

三、技术要求

## （一） 招标工程现场施工条件

1、施工的具体位置及可交付中标人施工安排的用地范围见总平面图，坐标水准点由招标人负责提供。

2、中标人按照其施工组织设计中的水电负荷及施工现场实际情况在施工场地边缘选择合适的施工用水、用电驳接点，并进行接驳，施工场地内施工用水、用电的管线由中标人负责根据施工需要自行解决。要求中标人安装独立的施工用水表、电表，并承担实际用水、用电产生的费用。

上述2条产生的费用，已包括在中标人中标价包干范围内，由中标人负责交纳。各投标单位的投标报价，应包含上述费用在内，若中标人报价中漏报，该项费用视为已包括在其它费用中，其后果由中标人承担。

## （二） 工程质量控制标准和使用材料的要求

1、工程质量控制标准：本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，工程质量等级为合格。中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人要求停工和返工时，中标人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

2、使用材料的要求

2.1  本工程使用的建筑材料、设备应附有出厂合格证明、试验报告，及具有法律效力的检测部门出具的检验报告等资料。严格按先试后用原则，并应提供至少一份副本给招标人。如一方对材料、设备有异议，应进行二次检验，如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由采购方承担；本工程量清单提供的品牌为参考品牌，投标人应提供相当于或优于此的品牌，否则评委有权拒绝其投标。

2.2  本工程中，如果有由招标人负责供应的材料及设备，中标人收到图纸后，即根据工程的进度和需要及时做出由招标人供货材料的供应计划，报现场监理工程师和招标人审定；

2.3  本工程使用的主要材料须提供样板并经招标人及监理单位确认，符合工程要求，方可订货使用。如发现货不对板和质量问题的，招标人和监理单位有权拒用，并由中标人承担损失；

2.4  施工中，如果发生设计变更或现场签证，必须办理工程设计变更及现场签证相关手续，否则不予认可。

## （三）工程招标范围、内容和承包方式

1、工程招标范围及内容：按招标人提供的施工图和有关资料及说明，包括：深圳中学初中部食堂煤气瓶改管道天然气项目等（具体施工内容以施工图为准）。

2、工程承包方式：中标人为本工程施工总承包单位。包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全。不允许转包，不允许违法分包。对总承包单位不具有施工资质的专业工程或国家、广东省的法律法规允许分包的部分工程，总承包单位在分包前，必须得到招标人同意，才能分包给具有相应施工资质的企业，并报建设行政主管部门备案。中标人以招标人发布的工程量清单进行报价并按其所报分项工程综合包干，包干价里已包含但不限于税金，规费，安全文明施工费等所有项目费用。其包干价投标人应承担的风险包括：

2.1  施工期间人工费（工程造价管理机构发布的造价调整除外）、材料（水泥、钢筋、商品混凝土及其它主材（具体由招标人根据项目特点及主材造价占总造价权重指定）除外）价格以及机械台班价格上涨；

2.2  施工期间水泥、钢筋、商品混凝土及其它主材市场价格波动范围在市造价管理站审定预算相应材料价格±5%（含±5%）的范围内；

2.3  其合同工期内除不可抗力原因外，所有为了达到在合同工期内完工所需的各种工程措施和费用。

## （四）工程建设标准

一、建筑安装工程建设标准：

中标人除按本技术规范、设计文件要求外，所有的施工及工程质量、工程验收采用的规范、标准应符合中华人民共和国国家规范要求和当地建委有关文件的规定。包括但不限于：

1、有关国家法律：

1.1《中华人民共和国建筑法》（1998.3.1施行）

1.2《中华人民共和国消防法》（1998.9.1施行）

1.3《中华人民共和国劳动法》（1995.5.1施行）

1.4《中华人民共和国合同法》（1999.10.1施行）

2、施工验收规范：

2.1工程测量规范（GB50026－2007）；

2.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；

2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；

2.4《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

2.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

2.6《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

2.7《木结构工程施工质量验收规范》（GB50206-2002）

2.8《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）

2.9《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）

2.10《建筑地面工程质量验收规范》（GB50209-2002）

2.11《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB502010-2001）

2.12《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》（GB50242-2002）

2.13《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

2.14《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

3、安全生产规范、规程标准：

3.1国务院《建筑安装工程安全技术规程》

3.2国务院《关于技术安全事故行政责任追究的规定》（2000/4.28执行）

3.3建设部《建筑施工高处作业安全技术规范》JGB80-91

3.4建设部《建筑机械使用安全技术规程》JGB33-2001

3.5建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGB46-2005

3.6建设部《建筑施工安全检查技术规范》JGB59-99

3.7建设部13号令《建筑安全监督管理规定》

3.8建设部15号令《建筑工程施工现场管理规定》

上述规范、标准、规程仅是本工程建筑安装的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。

五、有关要求

1、 投标书要求：

投标方在投标之前必须认真阅读本招标书所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标书要求投标方所提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标书要求项目的报价均须自担风险并承担可能导致其标书被招标废弃的后果。

2、 投标书格式（见第六章 投标文件的格式、附件）

其中营业执照等与投标方自身相关的材料均须提交复印件（盖章）。投标时请注明项目名称并将所有提交资料(1正4副，共5份）装入同一档案袋盖章并密封好。

3、其他产品相关的资质文件。

4、投标方联系人及联系电话。

5、以上材料须使用中文，并保证内容的真实性、准确，所有材料须加盖法人单位公章，送至深圳中学高中部。

六、（详见附件）

| 分部分项工程量清单报价表 |
| --- |
| 工程名称:深圳中学初中部食堂燃气管道工程 | 第1页，共4页 |
| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 分部工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031007005001 | 腰轮表 | (1)腰轮表G40（带修正仪） | 块 | 1.000 |  |  |
|  | 3086-20换 | 腰轮表G40（带修正仪） |  | 块 | 1.000 |  |  |
| 2 | 031007005002 | 工商业预付费系统 | (1)远程抄表终端 | 块 | 1.000 |  |  |
|  | 3103-1 | 可燃气体报警器 |  | 套 | 1.000 |  |  |
| 3 | 031007008001 | 调压器 | (1)调压器100m3/H | 台 | 1.000 |  |  |
|  | 3086-29换 | 调压器100m3/H |  | 个 | 1.000 |  |  |
| 4 | 031003003001 | 筒型过滤器 | (1)筒型过滤器DN50 | 个 | 1.000 |  |  |
|  | 3082-18换 | 筒型过滤器DN50 |  | 个 | 1.000 |  |  |
| 5 | 031003003002 | 紧急切断阀 | (1)紧急切断阀DN50 | 个 | 1.000 |  |  |
|  | 3082-18换 | 紧急切断阀DN50 |  | 个 | 1.000 |  |  |
| 6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)螺纹阀门DN50 | 个 | 2.000 |  |  |
|  | 3082-6 | 阀门安装(螺纹连接)DN50 |  | 个 | 2.000 |  |  |
| 7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)螺纹阀门DN25 | 个 | 6.000 |  |  |
|  | 3082-3 | 阀门安装(螺纹连接)DN25 |  | 个 | 6.000 |  |  |
| 8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | (1)螺纹阀门DN15 | 个 | 2.000 |  |  |
|  | 3082-1 | 阀门安装(螺纹连接)DN15 |  | 个 | 2.000 |  |  |
| 9 | 031001002001 | 无缝钢管 | (1)无缝钢管D57 | m | 150.000 |  |  |
|  | 3085-45 | 无缝钢管D57 |  | 10m | 15.000 |  |  |
| 10 | 030815001001 | 管架制作安装 | (1)管架除锈 (2)管架制作安装 (3)管架刷油防腐 | kg | 150.000 |  |  |
|  | 3111-7 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 |  | 100kg | 1.500 |  |  |
|  | 3068-1 | 一般管架制作安装 |  | 100kg | 1.500 |  |  |
|  | 3112-65 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 |  | 100kg | 1.500 |  |  |
|  | 3112-66 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 |  | 100kg | 1.500 |  |  |
|  | 3112-76 | 一般钢结构 磁漆 第一遍 |  | 100kg | 1.500 |  |  |
|  | 3112-77 | 一般钢结构 磁漆 第二遍 |  | 100kg | 1.500 |  |  |
| 分部分项工程量清单报价表 |
| 工程名称:深圳中学初中部食堂燃气管道工程 | 第2页，共4页 |
| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 11 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)管道除锈 (2)管道刷油防腐 | m2 | 26.850 |  |  |
|  | 3111-1 | 管道手工除锈 轻锈 |  | 10m2 | 2.685 |  |  |
|  | 3112-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 |  | 10m2 | 2.685 |  |  |
|  | 3112-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 |  | 10m2 | 2.685 |  |  |
|  | 3112-12 | 管道刷油 磁漆 第一遍 |  | 10m2 | 2.685 |  |  |
|  | 3112-13 | 管道刷油 磁漆 第二遍 |  | 10m2 | 2.685 |  |  |
| 12 | 031003013001 | 水柱表 | (1)水柱表0~10KPa | 个 | 2.000 |  |  |
|  | 3101-19 | 水柱表0~10KPa[水柱表0~10KPa] |  | 台 | 2.000 |  |  |
| 13 | 040507080001 | 外探器 | (1)多线制:燃气报警器外控器 | 个 | 3.000 |  |  |
|  | 3024-24 | 外探器[泄漏报警外探器] |  | 个 | 3.000 |  |  |
| 14 | 030607001001 | 点型探测器 | (1)名称:燃气报警器防爆探头 | 个 | 3.000 |  |  |
|  | 3103-1 | 可燃气体报警器 |  | 套 | 3.000 |  |  |
| 15 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:管内穿线 (2)规格:RS485 | m | 180.000 |  |  |
|  | 3041-1换 | 管/暗槽内穿放双绞线缆(4对以内) |  | 100m | 1.800 |  |  |
| 16 | 030408002002 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格:KVV-4*2.5mm2 | m | 180.000 |  |  |
|  | 3028-123 | 控制电缆敷设(6芯以下) |  | 100m | 1.800 |  |  |
| 17 | 030411001002 | JDG 20 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 | m | 180.000 |  |  |
|  | 30212-2 | 沿砖、混凝土结构电线管明配 公称口径(20mm以内) |  | 100m | 1.800 |  |  |
| 18 | 031007011001 | 复合材料表箱 | (1)复合材料表箱 | 个 | 1.000 |  |  |
|  | 3086-33 | 复合材料表箱 |  | 套 | 1.000 |  |  |
| 19 | 030817008001 | UPVC穿墙套管 | (1)UPVC穿墙套管DN80 | 个 | 1.000 |  |  |
|  | 3068-130换 | 一般穿墙套管制作安装 公称直径(80mm以内) |  | 个 | 1.000 |  |  |
| 20 | 030701002001 | 强排风主机 | (1)强排风主机 | 套 | 1.000 |  |  |
| 分部分项工程量清单报价表 |
| 工程名称:深圳中学初中部食堂燃气管道工程 | 第3页，共4页 |
| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
|  | 3091-33 | 强排风主机[强排风主机] |  | 台 | 1.000 |  |  |
| 21 | 030702001001 | 强排风风管 | (1)强排风风管 | m2 | 6.000 |  |  |
|  | 3092-5 | 强排风风管 |  | 10m2 | 0.600 |  |  |
| 22 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 | (1)焊缝X射线探伤 | 张 | 76.000 |  |  |
|  | 3067-11 | 焊缝X射线探伤 |  | 10张 | 7.600 |  |  |
| 23 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)挖沟槽土方 | m3 | 24.000 |  |  |
|  | 040101-5 | 人工挖地(沟)槽 深度2m以内 三类土 |  | 100m3 | 0.240 |  |  |
| 24 | 040103001001 | 回填砂 | (1)回填砂 | m3 | 7.200 |  |  |
|  | 040101-170 | 人工回填 砂 |  | 100m3 | 0.072 |  |  |
| 25 | 040103001002 | 回填土方 | (1)回填土方 | m3 | 16.800 |  |  |
|  | 040101-169 | 人工回填土 夯填 |  | 100m3 | 0.168 |  |  |
| 26 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)余方弃置 (2)实际运距:25km | m3 | 7.200 |  |  |
|  | 040101-186换 | 人工装、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km) |  | 100m3 | 0.072 |  |  |
| 27 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 | (1)拆除混凝土路面 (2)厚度:30cm (3)运距:25km | m2 | 30.000 |  |  |
|  | 040106-11换 | 手持式风动凿岩机破除混凝土类路面 无筋 厚度15cm(实际厚度:30cm) |  | 100m2 | 0.300 |  |  |
|  | 040101-204换 | 人工装自卸汽车运石方 运距 1km以内(实际运距:25km) |  | 100m3 | 0.090 |  |  |
| 28 | 040203007001 | 恢复混凝土路面 | (1)恢复混凝土路面 (2)厚度:30cm | m2 | 30.000 |  |  |
|  | 040204-55换 | 水泥混凝土路面 厚度20cm(实际厚度:30cm) |  | 100m2 | 0.300 |  |  |
| 29 | 040501004001 | PE燃气管 | (1)PE燃气管D63安装 (2)强度试验 (3)气密性试验 (4)管道吹扫 (5)管道氮气置换 | m | 30.000 |  |  |
|  | 040701-10 | 聚乙烯燃气管安装(电熔连接) 公称外径(63mm以内) |  | 10m | 3.000 |  |  |
| 分部分项工程量清单报价表 |
| 工程名称:深圳中学初中部食堂燃气管道工程 | 第4页，共4页 |
| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
|  | 040705-7 | 强度试验 公称直径(100mm以内) |  | 100m | 0.300 |  |  |
|  | 040705-13 | 气密性试验 公称直径(100mm以内) |  | 100m | 0.300 |  |  |
|  | 040705-2 | 管道吹扫 公称外径(110mm以内) |  | 100m | 0.300 |  |  |
|  | 040705-26 | 氮气置换 公称直径(100mm以内) |  | 100m | 0.300 |  |  |
| 30 | 040501004002 | PE燃气管 | (1)PE燃气管套管D110 | m | 30.000 |  |  |
|  | 040701-12 | 聚乙烯燃气管安装(电熔连接) 公称外径(110mm以内) |  | 10m | 3.000 |  |  |
| 31 | 040502004001 | 钢塑转换 | (1)钢塑转换D63 | 个 | 1.000 |  |  |
|  | 040702-85 | 钢塑转换接头安装(电熔连接) 公称外径(63mm以内) |  | 个 | 1.000 |  |  |
| 32 | 040501B001001 | 标志桩安装 | (1)标志桩安装 | 个 | 2.000 |  |  |
|  | 3085-65 | 标志装安装 |  | 件 | 2.000 |  |  |
| 33 | 040501B001002 | 电子标签 | (1)电子标签 | 个 | 2.000 |  |  |
|  | 040704-21 | 电子标识器安装 |  | 10个 | 0.200 |  |  |
| 34 | 040501020001 | PE保护板 | (1)PE保护板 | m | 30.000 |  |  |
|  | 040704-22 | 聚乙烯保护板安装 |  | 10m | 3.000 |  |  |
| 35 | 040501014001 | 新旧管连接 | (1)新旧管连接 | 处 | 1.000 |  |  |
|  | 3085-29 | .燃气管道带气碰口(瓦斯克堵管)DN100以内 |  | 处 | 1.000 |  |  |
|  | 3085-25 | 燃气钢管新旧管连接(DN100以内) |  | 处 | 1.000 |  |  |
|  | 040701-38 | 钢管不停输开孔(下堵) 公称直径(100mm以内) |  | 处 | 1.000 |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |

- 合同主要条款

以双方签订的合同为准

第四章  评标方法和标准

本次评标采用最低价法，通过资格性及符合性检查且在满足招标文件实质性要求前提下，按照报价由低到高的顺序，推荐报价最低的投标供应商作为中标供应商。

第五章  投标单位的能力及资质要求

一、《营业执照》：投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，具有相关合法经营范围，须提供工商行政管理部门颁发的《营业执照》副本复印件（加盖公章）（新版营业执照还需提供商事主体临时信用信息平台或市场主体信息查询平台截图）；

二、投标人具有市政公用工程总承包三级或以上资质及石油化工施工总承包三级或以上资质，需提供资质证书复印件加盖投标人公章；

三、 投标人必须具有安全生产许可证，须提供安全生产许可证复印件（加盖公章）；

四、投标人须承诺未为本项目提供整体设计、规范编制、造价或者项目管理、监理、检测等服务，须提供《承诺函》，格式自拟；

五、 投标人近三年内无行贿犯罪记录和无违规违法行为的《承诺函》，格式自拟；

六、本项目不接受联合体投标，不允许分包转包。

第六章  投标文件的格式、附件

### 密封袋封条格式

投标文件/开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标单位：                                     （加盖公章）

单位地址：

法定代表人/被授权人：

联系电话：

【    年  月  日  时  分之前不得启封。】

备注：本封条应粘贴在投标文件/开标一览表的密封袋封面。

### 开标一览表

单位： 人民币 元

| 项目编号 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： | 日历日 |  |

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

3、开标一览表和投标文件（含正本和副本）应分开独立密封包装。开标一览表未按规定密封、签字、盖章将导致废标。

4、若开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

法定代表人或被授权人签名：

投标单位公章：

### 投标文件目录

一、评标指引表

二、声明及承诺函

三、法定代表人资格证明书（参考备用）

四、法定代表人授权书

五、投标报价系列表

六、供应商情况介绍

七、项目实施方案

八、工程保修（售后服务）计划

九、主要材料说明表

十、商务条款偏离表

十一、技术规格偏离表

十二、投标人须承诺未为本项目提供整体设计、规范编制、造价或者项目管理、监理、检测等服务，须提供《承诺函》，格式自拟；

十三、投标人近三年内无行贿犯罪记录和无违规违法行为的《承诺函》，格式自拟；

十四、招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容

### 一、评标指引表

（置于投标文件的首页）

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

评标指引表

| 一、资格性审查指引 |
| --- |
| 序号 | 资格性检查项目 | 证明文件 | 起止页码 |
| 1 | 投标人资质要求 | 营业执照 |  |
|  |  | 安全生产许可证 |  |
|  |  | 投标人具有市政公用工程总承包三级或以上资质及石油化工施工总承包三级或以上资质 |  |
|  |  | 投标人须承诺未为本项目提供整体设计、规范编制、造价或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函 |  |
|  |  | 投标人近三年内无行贿犯罪记录和无违规违法行为的《承诺函》，格式自拟； |  |
|  |  | ... |  |
| 二、符合性审查指引 |
| 序号 | 符合性审查项目 | 说明 |
| 1 | 将一个包中的内容拆开投标 | 存在/不存在 |
| 2 | 投标文件及开标一览表未按规定密封、签字、盖章 | 存在/不存在 |
| 3 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一项目投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 | 存在/不存在 |
| 4 | 投标总价高于预算限额 | 存在/不存在 |
| 5 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 | 存在/不存在 |
| 6 | 投标人的报价低于其成本，且不能做出合理说明 | 存在/不存在 |
| 7 | 投标文件载明的招标项目完成或服务期限不满足招标文件规定的 | 存在/不存在 |
| 8 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会来做出评判） | 存在/不存在 |
| 9 | 未按招标文件附件所提供的样式和要求完整填写投标文件的，以及未按招标文件要求详细填报材料、品牌、型号的 | 存在/不存在 |
| 10 | 《技术规格偏离表》或《商务条款偏离表》未按《承诺函》所述填写，经评审小组认定存在不明或不实的 | 存在/不存在 |
| 11 | 投标报价有严重缺漏项目 | 存在/不存在 |
| 12 | 法律、法规规定的其他情形 | 存在/不存在 |

注：请投标人按照“第三章 评分方法和标准”的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

### 二、声明及承诺函

#### 声   明

深圳中学：

本公司就参加                       项目投标工作，作出郑重声明：

1．我公司已完全理解该项目招标公告所列明的全部条件，亦保证我公司完全符合本项目的投标条件。

2．我公司严格按照贵方提供的标书样本填写和提交相关内容，保证所提交的投标资料全部真实有效，并愿意向贵方及采购单位提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。

3．保证遵守招标文件的规定，放弃提出对招标文件误解的权利。

以上声明若有违反，一经查实，本人和本公司愿意接受有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

声明企业（公章）：

声明人（法定代表人）签字：

声明人（法定代表人授权委托人）签字：

年   月   日

#### 承诺函

致：深圳中学

我公司承诺，对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。我公司已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加政府采购活动。

我公司承诺，若投标文件实质内容与事实不符的，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“（一）提供虚假材料谋取中标、成交的”追究责任，一年内不得参加政府采购活动。”

公司名称(公章)：

年     月     日

### 投标人诚信承诺函

致：深圳中学

我公司承诺在政府采购招标投标活动中，不存在以下情形：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不合格或者评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形，被有关主管部门按照《深圳经济特区政府采购条例》第57条处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人名称：                  （公章）

投标代表签名：

日期：    年   月  日

### 三、法定代表人资格证明书（参考备用）

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                        的法定代表人。为维护的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

说明：1. 本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。

2. 须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。

### 四、法定代表人授权书

致深圳中学 ：

（投标人全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的   (项目名称)（项目编号）                       项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

被授权人：                     职务：

联系电话：                     手机：

身份证号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签名）：

被授权人（签名）：

说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；

2.提供代理人的身份证复印件（附后）。

### 五、投标报价系列表

#### （一）工程项目总价表

工程名称：

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中：材料设备暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其它项目费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| … | … |  |  |

#### （二）分部分项工程量清单计价表

| 分部分项工程量清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）措施项目清单与计价表

| 措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称: |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 本页小计 |  |
| 合 计 |  |
| 注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。 |

#### （四）措施项目费计价汇总表

工程名称：

| 措施项目清单与计价汇总表 |
| --- |
| 工程名称: | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 合 计 |  |
| 注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。 |

#### （五）其他项目清单与计价汇总表

| 其他项目清单与计价汇总表 |
| --- |
| 工程名称: |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |
| 注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。 |

#### 规费税金项目清单与计价表

| 规费税金项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称: | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 合 计 |  |

#### （七）材料设备表

工程名称：

| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量 | 产地 | 材料设备单价（元） | 材料设备总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 六、供应商情况介绍

（一）供应商一览表

| 序号 | 项 目 | 内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照/事业单位法人证明 |  | 提供复印件（加盖公章） |
|  | 1.注册年度及注册编号 |  |  |
|  | 2.注册资金（万元）： |  |  |
|  | 3.经营场所： |  |  |
|  | 4.有效期： |  |  |
| 二 | 税务登记证 |  | 提供复印件（加盖公章），如无单独的税务登记证，则以营业执照副本上的税务登记信息为准。 |
|  | 1.税务登记证编号： |  |  |
| 三 | 其他资格（质）证书 | （可按表格格式扩展） | 提供复印件（加盖公章） |
|  | 1.证书名称 |  |  |
|  | 2.批准单位 |  |  |
|  | 3.等级 |  |  |
|  | 4.批准时间及编号 |  |  |
|  | 5.有效期 |  |  |
| 四 | 其他 | 投标人认为需补充的其他说明 |  |
|  | 1.…… |  |  |

注：在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍（可以提供相应文字、照片等）。

《投标人近三年完成的类似项目业绩表》

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签署年月 | 运行情况 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（包括用户名称、合同金额、合同签署年月等，详见《招标文件》），及合同复印件；

### 七、项目实施方案

1． 投标人应编制递交完整的施工组织设计，施工组织设计应包括规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；主要材料、施工机械设备、劳动力采购、运输、使用、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表应附下列图表（表1 ~ 表4）：

表1  拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 国别/产地 | 制造年份 | 额定功率（KV） | 生产能力 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2  劳动力计划表

| 工种级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

注：投标人应接所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

表3  计划开、竣工日期和施工进度网络图

3．投标人应提交的施工进度横道图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用横道图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计或施工方案相适应。

表4  施工总平面布置图及临时用地表

（1）施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

（2）临时用地表

| 用 途 | 面积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

4．项目管理班子配备情况（表5 ~表8）

表5  项目管理班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | 已承担在建工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。 |

表6  项目经理简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

表7  项目技术负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事技术负责人年限 |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

表8  项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

### 八、工程保修（售后服务）计划

主要内容应包括：

1．工程保修（售后服务）：包括售后服务部门的人员配备/技术力量、技术培训/技术服务安排、备/配件支持计划、故障维修响应时间、产品免费保修期/非保修期维修费用收取标准；主要零配件价格；其它服务承诺。

2．质量保证：包括企业质量认证、产品品质检测报告、质量承诺等。

### 九、主要材料说明表

| 序号 | 材料名称 | 品牌、型号 | 产地、厂家 | 质量等级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：招标文件中已明确的，按标书中的规定列入本表。标书中未标明品牌的材料，则定为国内外正规厂家生产的质量优良的产品，投标人根据自身情况提出采购计划，该计划一经提出，即具有法律效力，中标后必须遵守。

### 十、商务条款偏离表

投标人名称：                               项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1. “偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. “投标文件商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的主要内容摘要。

3.  本表格内容根据项目需求内商务要求内容填写。

### 十一、技术规格偏离表

投标人名称：                               项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件技术条款 | 招标文件技术条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1. “招标文件技术条款”一栏必须按照招标文件第二章招标项目基本情况及要求/三技术要求。

的内容逐条填写，否则评标委员会有权认定为不合格响应；

2. “偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.  本表格内容根据项目需求内的技术要求内容填写。

### 十二、投标人须承诺未为本项目提供整体设计、规范编制、造价或者项目管理、监理、检测等服务，须提供《承诺函》，格式自拟；

十三、投标人近三年内无行贿犯罪记录和无违规违法行为的《承诺函》，格式自拟；

### 十四、招标文件要求的其他内容
及投标人认为需要加以说明的其他内容