招标编号：GXZX-20211003SZGK

【货物类】

生物竞赛实验室设备采购

招

标

文

件

广州高新工程顾问有限公司

2021年11月

目    录

第一册 通用条款	4

第一部分	投标人须知	5

第一章	总则	5

1.	招标文件说明	5

2.	定义	5

3.	投标人责任	6

4.	投标费用	6

5.	投标人的合格条件	6

6.	联合体投标	7

7.	采购标的	8

8.	现场踏勘	8

第二章	招标文件	8

9.	招标文件的编制与组成	8

10.	招标答疑	9

11.	招标文件的修改	9

第三章	投标文件的编制	10

12.	投标文件的语言及度量单位	10

13.	投标文件的组成	10

14.	投标文件格式	10

15.	投标报价和货币	10

16.	投标文件证明文件要求	10

17.	保密	11

18.	投标有效期	11

19.	投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金，招标文件中所有涉及“投标保证金”条款均不适用）	11

20.	投标人的替代方案	12

21.	投标文件的装订和签署	12

第四章	投标文件的递交	13

22.	投标文件的密封和标记	13

23.	投标截止日期	13

24.	现场演示（答辩）	14

25.	投标文件的修改和撤销	14

第五章	开标	14

26.	开标	14

第六章	评标	15

27.	评标委员会组成	15

28.	评标、定标程序及方法	16

29.	编写评标报告	19

30.	中标结果	19

31.	中标通知书	19

32.	中标服务费	19

33.	公开招标失败的后续处理	20

34.	公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的	20

35.	邀请招标失败项目转为单一来源谈判方式采购	22

第七章	授予合同	23

36.	签订合同	23

37.	履约担保	23

第八章	质疑的受理及处理	23

38.	质疑受理机构及原则	23

第二部分	合同格式	28

第三部分	投标文件格式	31

一、自查表	32

二、资格性文件	35

三、商务部分	39

四、技术部分	44

五、价格部分	46

六、声明及相关承诺函	49

第二册 专用条款	56

投标人须知前附表	57

第四部分 招标公告	60

第五部分 招标项目需求	63

第六部分  评标信息	94

# 第一册 通用条款

# 投标人须知

# 总则

## 招标文件说明

- 招标文件参照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定编制。本项目为自行采购项目，不属于集中采购范围内的项目。招标文件未尽事宜，按照上述法律规定进行处理。

- 招标文件分为《通用条款》及《专用条款》两部分。如《通用条款》与《专用条款》有冲突的，以《专用条款》为准。

- 招标文件的修改性文件，如补充、澄清文件或招标文件修订说明同样具有法律效力。

- 招标文件由广州高新工程顾问有限公司或采购人负责解释。

- 本次招投标的最终解释权归采购人所有。本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

## 定义

招标文件中下列术语应解释为：

- “采购人/采购单位/招标人”：指具有相应资金并提出招标项目、进行招标的法人或其他组织。本项目采购人名称见 本招标文件《专用条款》 投标人须知前附表。

- “资金来源”：指采购人已获得一笔资金，采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。本项目资金来源见 本招标文件《专用条款》投标人须知前附表。

- “招标代理机构”：指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本次招标的招标代理机构特指“广州高新工程顾问有限公司”。

- “投标人”或“供应商”：系指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人。

- “合格投标人”：系指必须符合下述所有条款的投标人：

    - 在招标代理机构登记并购买了《招标文件》的投标人，且满足符合招标文件第2.4条规定；

    - 按招标文件的规定递交了投标文件并符合招标文件中对投标资格的要求；

    - 投标人及其制造商与招标代理机构、采购人不存在利害关系。

- “候选中标供应商”： 系指其投标被评标委员会推荐的投标人。

- “评标委员会”：是依据《深圳经济特区政府采购条例》有关规定组建的专门负责本项目评标工作的临时性机构。

- “合格的货物”：有关产品必须符合中华人民共和国的国家标准、行业标准、企业标准和其它标准，投标人须保证，采购人在中华人民共和国使用该产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等的起诉。

- “合格的服务”：有关服务必须符合中华人民共和国的国家标准、行业标准、企业标准和其它标准，投标人须保证，采购人在中华人民共和国使用该服务成果或成果的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等的起诉。

- “工程”:系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、修缮、拆除、园潘绿化、市政工程等。

- “日”：系指自然日（日历日）。

- “工作日”：系指在一昼夜内职工进行工作时间的长度（小时数），是以日为计算单位的工作时间

- “合同”：系指由本次招标所产生的合同或合约文件。

- 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

## 投标人责任

- 投标人在投标过程中应遵守相关法律法规，诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标。如违反上述要求，经核实后，投标人的投标将作废。

- 投标人应详细阅读招标文件及其修改性文件，熟悉并理解各条款的内容和规定。

- 投标人须向采购人提供充分和有效的证明材料，证明其具备符合招标文件规定的资格和资质条件。所有证明材料须如实填写、提供。

- 采购人将根据投标人按照投标文件要求的格式提供的证明资料以及采购人认为必要的和合适的其他文件资料进行资格审查。投标人须回答招标文件及格式表格中提出的全部问题，任何缺项将可能影响其投标的评审结果。

## 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 投标人的合格条件

- 投标人的资格要求：投标人应具备的资格条件详见招标文件《专用条款》招标公告中 “投标人资格要求”的内容。

- 属于下列情形之一的，投标人不得参与本项目竞争，法律、法规另有规定的除外：

- 与采购人存在利益关系，会影响采购活动公平进行的；

- 与招标代理机构存在隶属、控股及其他共同利益关系的；

- 为采购项目需求方案或者前期准备工作提供设计、规划论证等服务的；

- 其他会影响采购活动公平进行的情形。

- 投标人有下列情形的，属于投标人相互串通投标：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- 投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

## 联合体投标

- 以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

- 由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标时，应符合以下原则：

- 联合体各方中至少应当有一方符合招标公告的投标人资格要求。对于招标公告对投标人某一资格有要求的，按照联合体各方中最低资质等级确定联合体的资质等级；联合体各方的不同资质可优势互补。

- 投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力。

- 联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标代理机构。

- 联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

- 联合体的各方应当共同推荐一联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标代理机构。

- 参加联合体的各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，不得组成新的联合体参加同一项目投标，也不得以分包商或其它形式参与同一项目投标，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝。

- 除非另有规定或说明，本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方。

- 允许投标人组成联合体投标的项目在招标文件《专用条款》有另行规定的，按规定执行。

## 采购标的

- 如果服务项目有国家标准或者行业规定的，投标人应当符合该项规定。

- 投标人应保证其所提供的标的不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

- 投标人必须承担提供服务过程中产生的配套设备、培训、技术资料等等其他相关义务。

## 现场踏勘

- 如有需要，采购人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。投标人应按招标文件所约定的时间、地点统一现场踏勘。

- 未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

- 是否组织现场踏勘，详见招标文件《专用条款》 招标公告 有关规定。

# 招标文件

## 招标文件的编制与组成

- 招标文件除以下内容外，招标代理机构在招标期间发出的修改性文件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。招标文件包括下列内容：

第一册 通用条款

第一部分 投标人须知

第一章  总则

第二章	招标文件

第三章	投标文件的编制

第四章	投标文件的递交

第五章	开标

第六章	评标

第七章	授予合同

第八章	质疑的受理及处理

第二部分  合同格式

第三部分  投标文件格式

第二册 专用条款

投标人须知前附表

第四部分 招标公告

第五部分 招标项目需求

第六部分 评标方法

- 投标人收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在答疑截止时间之前向招标代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

- 招标文件在服务要求中指出的参照品牌仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代产品，但这些替代产品要实质上满足招标文件中服务要求的要求。

- 招标文件中打“★”号的部分为实质性要求和条件，不允许负偏离。否则，将投标将被否决。

## 招标答疑

- 招标答疑的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

- 投标人提出的与投标有关的问题须在招标文件规定的答疑截止时间前以书面方式加盖单位公章传真或送达招标代理机构。招标代理机构对规定时间内收到的对招标文件的澄清，视情况通过书面或网上公告形式予以答复，同时将以书面或网上公告形式通知每个已购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源），投标人在收到澄清答复后须立即确认，并以传真等书面形式通知招标代理机构。

- 澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

- 对于没有提出澄清又参与投标的投标人将被视为完全认同招标文件（含修改性文件），投标截止日期后不再受理针对招标文件的相关质疑或投诉。

## 招标文件的修改

- 招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需变更招标内容的，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改以书面形式（或网站发布方式）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

- 招标文件及修改性文件均以书面（或网站公开发布方式）发布的内容为准。当招标文件及其修改性文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

# 投标文件的编制

## 投标文件的语言及度量单位

- 投标人与招标代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

- 除服务要求中另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定度量单位。

## 投标文件的组成

具体内容详见招标文件《专用条款》的有关规定。

## 投标文件格式

投标人应按照招标文件提供的参考格式编制投标文件（表格可以按同样格式扩展）。投标人未按参考格式填写的，应承担对评审过程造成的不利结果。

## 投标报价和货币

投标报价包括投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括人工费、保险费、培训费、售后服务费及国家规定的各项税费等；以人民币为结算单位。如有变更，详见招标文件《专用条款》有关规定。

## 投标文件证明文件要求

- 投标人应提交证明文件证明其投标文件项下的服务的合格性符合招标文件规定。

- 对招标文件《评标方法》评分项中涉及的评审内容以及《资格性检查表》、《符合性检查表》中涉及的资格证书，投标人应按要求提供相关证明文件原件复印件，原件备查。

- 相关资质的证明文件如处于发证部门审核期间，投标人应提供审核受理的证明。该资质按原等级进行评审。

## 保密

- 投标人不得向任何第三方透露招标代理机构提供的涉密资料。

- 应招标代理机构要求，投标人须归还所有的涉密资料。

## 投标有效期

- 投标有效期起始日为投标截止日，具体期限见招标文件《专用条款》有关规定。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

- 在特殊的情况下，投标有效期满之前，招标代理机构可以以书面形式（包括网站公开发布方式）提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

## 投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金，招标文件中所有涉及“投标保证金”条款均不适用）

- 投标人应以人民币提交一笔“投标人须知前附表”规定的人民币金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

- 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知第19.8条的规定没收投标人的投标保证金。

- 投标保证金一律从投标投标人基本账户转出，否则按隐瞒真实情况，提供虚假资料处理。取消现金汇款等交纳方式，禁止个人银行结算账户转出和第三方代交。如另有规定，详见招标文件《专用条款》规定。

- 投标保证金应于开标前交于招标代理机构。

- 在开标时，凡没有交纳投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝（以到账时间为准）。

- 未中标的投标人的投标保证金，须在交回招标代理机构开出的投标保证金收据后，招标代理机构将在不晚于中标通知书发出后5个工作日内原额不计息退还投标人。未到招标代理机构交回投标保证金收据而造成投标保证金逾期退还的，责任由投标人自负。受到质疑、投诉或正在被调查的投标人，在调查结束后，如没有发现违法违规行为后退回投标保证金。

- 中标人的投标保证金，在中标人提交履约保函（如适用）并按规定签订合同且退回招标代理机构开出的投标保证金收据后5个工作日内予以不计息退还。因银行对提取现金有限制，招标代理机构收取的投标保证金一律用转账退还。

- 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标。

（2）中标人在规定期限内未能根据本须知第34条规定签订合同或未按规定提供履约担保；

（3）中标人在规定期限内未能根据本须知第32条规定交纳中标服务费；

（4）隐瞒投标的真实情况、投标文件中提供虚假材料或者虚假补充文件或者故意进行无效投标或者质疑投诉提供虚假情况；

（5）在投标人之间相互串通，事先商定投标价格或者合谋使特定投标人中标的；

（6）采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人的；

（7）向采购人、招标代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（8）与采购人和招标代理机构串通投标的；

（9）其它严重违反《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等相关法律法规的。

## 投标人的替代方案

- 除非招标文件有明确规定，否则不接受投标人提交替代方案。

- 招标文件是否允许提交替代方案，详见招标文件《专用条款》有关规定。

## 投标文件的装订和签署

- 投标人应当按《投标须知前附表》中规定的份数制作，每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”字样或“电子标书”字样。当正本与副本、电子标书内容不一致时，以正本为准。投标文件的副本可采用正本的复印件，电子标书提供正本的PDF格式文件（文字内容需与正本内容一致，不要求加盖公章，无需扫描）。

- 纸质投标文件须根据本招标文件中“第三部分投标文件格式”模板的内容编制完成。

- 除模板中要求填写、添加的内容外，不得对其他文字内容做任何改动。如果因操作失误而改动的，以模板中的文字叙述为准。

- 投标文件项目编号、包号应与招标文件项目编号、包号一致。

- 必须完整、准确填写标书文件模板要求填写内容，不能填写如“*、\、[、&、”等特殊字符。模板固定的格式内容和文字叙述，不得改变，如果因改变叙述而与模板的原叙述相冲突者，以模板的叙述为准。

- 投标文件所提供的证明材料须清晰，若提供的证明材料不清晰，将以不利于投标人的判断进行处理。

- 投标文件的正本须打印，正本封面须加盖公章，并由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字或加盖个人印鉴。投标文件须加盖骑缝章。

- 投标文件中所有表格，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签名或加盖个人印鉴。资质证明文件须加盖公章。授权文件须附在投标文件中。

- 投标文件的任何一页均不得涂改、行间插字或增删，如出现上述情况，不论何种原因造成，必须由投标文件签字人在改动处小签并盖章方为有效。

- 投标文件的正本与副本须分别装订成册，不得采用活页夹。投标文件须编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，采购人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

- 不得以投标专用章、分公司章等任何其他形式印章代替公章，否则投标无效。

# 投标文件的递交

## 投标文件的密封和标记

- 为方便唱标，《开标一览表》另行单独密封提交一份，在封口密封处加盖公章，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 投标文件正本、所有的副本和电子标书应统一封装在一个信封中，信封密封封口处须加盖投标单位公章（或信封密封封口处粘贴封条并加盖投标单位公章）。

- 投标文件外层信封须：

- 清楚标明递交至：“投标人须知前附表”中对应的地点。

- 注明招标编号、包号、项目名称和“在XXXX年XX月XX日XX时XX分之前不得启封”的字样，时间应为“投标人须知前附表”所规定的开标时间（指招标公告中规定的开标时间）。

- 外层信封应写明投标人名称和地址，以便其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

- 如果外层信封未按本须知第22条要求加写标记和密封，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

## 投标截止日期

- 招标代理机构在“投标人须知前附表”规定的地址收到投标的时间不迟于投标截止时间。

- 招标代理机构可以按本须知第11条规定，通过修改招标文件决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均延长至新的截止期。

- 招标代理机构将在开标截止时间前30分钟开始接收投标文件。

- 按照投标人须知第23.1条规定，招标代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止期后收到的任何投标书。

## 现场演示（答辩）

- 采购人可以要求投标人进行现场演示（答辩），现场演示（答辩）情况作为投标文件的一部分。

- 是否要求投标人进行现场演示（答辩），详见招标文件“投标人须知前附表”的有关规定。

## 投标文件的修改和撤销

- 投标人在递交投标书后，可以修改或撤回其投标书，但招标代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

- 投标人的修改或撤回通知书应按投标人须知第22条规定编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

- 在投标截止期之后，投标人不得对其投标书做任何修改。

- 在投标人须知第23条规定的投标截止日期至投标人须知第18条规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则根据第19.8条规定，其投标保证金将被没收。

# 开标

## 开标

- 采购人和招标代理机构在规定的开标时间及开标地点准时组织公开开标仪式。投标人应委派代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明出席。

- 开标时，由投标供应商或投标代表查验投标文件密封情况，确认无误后由有关工作人员当众拆封进行唱标。

- 开标时，招标代理机构将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、开标一览表（以招标文件规定的开标一览表内容为准）。投标文件中开标一览表内容与投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

- 除了按照投标人须知第25条规定原封退回的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标书。

- 开标时，招标代理机构仅拆封《开标一览表》。如投标人未单独密封包装《开标一览表》，招标代理机构有权拆封投标文件进行唱标。

- 按照投标人须知第25.2条规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

- 无论如何在开标时没有启封和读出的投标书在评标时将不予考虑。撤回的投标书将原封退回投标人。

- 招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按投标人须知第26.3的规定在开标时宣读的全部内容。

# 评标

## 评标委员会组成

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。在开标、评标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 评标委员会的组成及行为规范执行《关于印发<深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定>的通知》(深财购[2005]5号)，评标委员会由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上（含5人）单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

- 为保证评委人选的专业性，以及评标中的公平公正性，评标委员会成员从深圳市财政委员会评标专家库中随机抽取。

- 采购单位代表须持本单位签发的《评标授权书》参加评标。

- 采购单位无代表参与评标，应在开标前一天提交《采购单位不派评委参与项目评标承诺书》给招标代理机构。

- 评审专家与采购项目的投标人有下列利害关系之一的应当回避：

- （一）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

- （二）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- （三）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；其他与投标人存在影响或者可能影响政府采购活动公平进行的关系。

- 评审专家的评审活动应当独立进行，并应完成招标文件规定的全部评审工作。

- 招标文件描述有歧意的，招标代理机构或采购人有权进行解释，但对同一条款的解释适用于每个投标人。招标文件描述存在前后不一致的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

- 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时做出处理或向招标代理机构提出处理建议，并做书面记录。评标报告须由全体评标委员会成员签字。对评标结论持有异议的评标委员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会须对此做出书面说明并记录在案。在评审过程中，评审专家意见不一致时，按少数服从多数原则作出结论。

- 评标委员会不直接向投标人解释落标原因。

## 评标、定标程序及方法

- 投标文件的初审

- 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算、书写等方面的错误等。

- 投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则的内容，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的各项要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及主要技术指标等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 投标文件初审内容请详见“资格、符合性审查表”。投标人若有一条审查不通过则按无效标处理。

- 澄清有关问题

在评标期间，评标委员会可根据对投标文件的评审，要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或者补正，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均以书面形式提交。招标代理机构做询标记录。

- 错误的修正（次序排先者优先）

评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算、书写等方面的错误等。

- 若开标一览表内容与投标价格表内容不一致，以开标一览表为准；

- 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

- 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

- 投标文件的比较与评价

- 评标委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》及《深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定》，参照相关法律、法规、规定，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

- 评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏离。投标偏离分为重大偏离和细微偏离。

- 评标委员会应当对投标人的投标文件进行分析和比较。

- 评标委员会应当根据招标文件规定，对投标文件中的每项评审内容进行评审。

- 投标文件存在重大偏离的，应作废标处理。下列情况属于重大偏离：

- 投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌   疑的：

- 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

- 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

- 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律   性变化的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目负责人与主要技术人员出现同一人的；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人委托同一人投标的；

- 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

- 评标委员会认定的其他串通投标情形。

- 投标文件不满足招标文件规定的任何一项实质性要求的；

- 投标文件对招标文件规定的非实质性要求的偏离，超出允许偏离的最大范围或最高项数的；

- 评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的投标价格进行调整，投标人不接受调整方式的，或不接受调整后的价格的。

- 细微偏离是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些漏项或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏离不影响投标文件的有效性。

- 评标委员会应书面要求存在细微偏离的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏离按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。

- 评标方法

评标方法分为最低价法、综合评标法、定性评审法及法律、法规允许的其它评标办法。

28.5.1最低价法

最低价法，是指以价格因素确定候选中标供应商的评标方法，即在满足招标文件实质性要求前提下，以报价最低的投标供应商作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法；

28.5.2综合评分法

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，评审总得分由高到低排名并依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商的评审方法。

28.5.3定性评审法

定性评审法是指按照招标文件规定的各项因素进行技术商务定性评审，对各投标文件是否满足招标文件的实质性要求提出意见，指出投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同之前应注意和澄清的事项，并形成评审报告，所有投标文件不被判断为否决或者无效的供应商，均推荐为候选中标供应商。

28.5.4本次招标项目的评标方法

详见招标文件第二册专用条款。

- 定标原则

28.6.1评审委员会依据本招标文件所约定的评标方法进行评审和比较，向招标代理机构提交书面评审报告，并根据评标方法比较评价结果从优到劣进行排序，并推荐中标候选人或确定中标供应商；

28.6.2采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审委员会认为，排在前面的供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审委员会可以取消该投标供应商的中标资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。对是否满足实质性要求或报价是否合理或是否低于成本，评委会意见不一致时，按少数服从多数原则作出决定。

28.6.3采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

## 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

## 中标结果

30.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评标结束后，政府招标代理机构将在主管部门指定的政府采购网站和招标代理机构网站（详见招标公告中的查询网址）上同时发布中标结果公告，公示期为3天。供应商如对评标结果有异议，请于公示期内，以书面形式向我公司反映。若在公示期内未提出异议，则视为认同该评标结果。

30.2评标委员会不直接向未通过符合性检查的投标人或者未中标的投标人解释落标原因，也不退还投标文件。

## 中标通知书

31.1中标公告公示期结束后,公示期内无人投诉,招标代理机构将通知中标供应商和采购单位凭单位工作证明或法人授权证明及本人身份证领取《中标通知书》。

31.2 中标通知书是合同的重要组成部分。

## 中标服务费

32.1根据原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件相关规定，招标代理服务费以中标金额为基数、按差额定率累进法计算。具体计取费率标准如下表所示(最低收费陆仟元整)：

| 服务类型中标金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

例如：某服务招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×0.8%=3.2万元

（600-500）万元×0.45%=0.45万元

合计收费=1.5+3.2+0.45=5.15万元：

32.2中标服务费以现金或银行转账形式交付。

## 公开招标失败的后续处理

33.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评标委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由招标代理机构重新组织采购。

33.2对公开招标失败的项目，评标委员会在出具该项目招标失败结论的同时，提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

33.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由招标代理机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向采购监督管理部门提出非公开招标方式申请，经采购监督管理部门批准公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

33.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，招标代理机构要重新按公开招标流程发布采购公告和招标文件、组成评标委员会等组织采购活动。

33.5公开招标失败的采购项目经采购监督管理部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，可不另行制作谈判文件，招标代理机构可就原招标文件中资格、技术及评标方法等变动情况向拟谈判对象发出谈判邀请。谈判邀请文件与原招标文件具同等效力，变动部分以谈判邀请文件为准。转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，供应商的原投标文件转为谈判应答文件。

## 公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的

34.1谈判文件

34.1.1公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的，原招标文件转为谈判文件。

34.2谈判小组

34.2.1公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购后，评标委员会转为谈判小组；专家可重新抽取也可继续采用评标委员会内专家。

34.2.2谈判前，谈判小组将对各供应商的谈判应答文件进行审查，当谈判应答文件出现下列情况之一的将视为无效，按无效标或废标处理，不得进入谈判，具体内容见原招标文件中“资格、符合性评审”部分以及谈判邀请中相应的变动部分。

34.3谈判程序

34.3.1参加谈判的供应商和谈判小组成员填写谈判登记表，并交验证明文件（法定代表人证明书、法人授权委托书、被授权的谈判代表身份证原件）。

34.3.2谈判小组主持人宣布谈判规则和谈判纪律。

34.3.3在谈判中，谈判小组将就以下谈判内容跟供应商进行谈判：

（1）项目方案；

（2）报价；

（3）其它相关事项。

原招标文件或谈判邀请文件有实质性变动的，谈判小组应当通过招标代理机构通知所有参加谈判的供应商。

34.3.4谈判小组可以用书面形式要求各供应商对其谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，重要问题供应商应以书面形式进行澄清、说明。

34.3.5 允许供应商在谈判结束之前根据谈判小组提出的内容进行澄清、修改或完善，或对项目方案进行相应的调整。

34.3.6供应商对谈判应答文件进行修改，都应形成文字材料，并经供应商谈判授权人签字认可。

34.3.7谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格或者其他信息；参加谈判的供应商有两次更改机会；供应商应在规定的时间内提出最后更改及书面承诺。

34.3.8有下列情形之一的，该供应商的谈判结果按无效标或废标处理，具体内容见原招标文件中不符合“资格、符合性评审条款”部分以及谈判邀请中相应的变动部分。

34.3.9谈判结束后，谈判小组根据供应商提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对供应商谈判应答文件进行评估与比较，提出书面评审意见。

34.3.10谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

34.4评标方法和定标原则

34.4.1根据《深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定》（深财购[2005]5号），竞争性谈判采购项目的评标方法要比照最低评标价法规定执行。如确因实际情况需要采用其他评标方法的，应报经采购监督管理部门批准。原招标文件若采用最低评标价法以外的评标方法，转为竞争性谈判后，评标方法应采用最低评标价法。

34.4.2对公开招标失败转为竞争性谈判方式采购的项目，谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，综合各家供应商最终的方案、服务和投资等谈判结果并按本通用条款第37.1.1款的最低评标价法进行评审。

34.4.3若要采用其他评标方法的，必须报经采购监督管理部门批准，谈判小组按批准的评标方法进行评审。谈判邀请文件中应注明批准的评标方法。

34.4.4谈判小组向招标代理机构提交书面评标报告，并推荐中标候选人或确定中标供应商。

## 邀请招标失败项目转为单一来源谈判方式采购

35.1谈判文件

35.1.1邀请招标失败项目转为单一来源谈判方式采购的，原招标文件转为谈判文件。

35.2谈判小组

35.2.1邀请招标失败项目转为单一来源谈判方式采购后，评标委员会转为谈判小组，专家可重新抽取也可继续采用评标委员会内专家。

35.2.2谈判前，谈判小组将对单一来源供应商的谈判应答文件进行审查，当谈判应答文件出现下列情况之一的将视为无效，按无效标或废标处理，不得进入谈判，具体内容见原招标文件中“资格、符合性评审条款”部分以及谈判邀请中相应的变动部分。

35.3谈判程序

35.3.1参加谈判的供应商和谈判小组成员填写谈判登记表，并交验证明文件（法定代表人证明书、法人授权委托书、被授权的谈判代表身份证原件）。

35.3.2谈判小组主持人宣布谈判规则和谈判纪律。

35.3.3在谈判中，谈判小组将就以下谈判内容跟供应商进行谈判：

（1）项目方案；

（2）报价；

（3）其它相关事项。

原招标文件或谈判邀请文件有实质性变动的，谈判小组应当通过招标代理机构通知供应商。

35.3.4谈判小组可以用书面形式要求供应商对其谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，重要问题供应商应以书面形式进行澄清、说明。

35.3.5 允许供应商在谈判结束之前根据谈判小组提出的内容进行澄清、修改或完善，或对项目方案进行相应的调整。

35.3.6供应商对谈判应答文件进行修改，都应形成文字材料，并经供应商谈判授权人签字认可。

35.3.7谈判小组与单一来源供应商进行谈判。供应商有两次更改机会；供应商应在规定的时间内提出最后更改及书面承诺。

35.3.8有下列情形之一的，供应商的谈判结果作废标处理，具体内容见原招标文件中不符合“资格、符合性评审条款”部分以及谈判邀请中相应的变动部分。

35.3.9谈判结束后，谈判小组根据供应商提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对供应商谈判应答文件进行评估与比较，提出书面评审意见。

35.3.10谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

35.4评标方法和定标原则

35.4.1单一来源谈判采用最低评标价法。原招标文件若采用最低评标价法以外的评标方法，转为单一来源谈判后，评标方法改为最低评标价法。谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，对供应商最终的方案、服务和投资等谈判结果按本通用条款第37.1.1的最低评标价法进行评审。

35.4.2谈判小组向招标代理机构提交书面评标报告，并推荐中标候选人或确定中标供应商。

# 授予合同

## 签订合同

36.1采购人和中标人应当按“投标人须知前附表”的规定，依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

36.2中标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，并没收其投标担保；给采购人的损失超过其投标担保数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

## 履约担保

37.1本项目履约担保的相关要求：详见“投标人须知前附表”。

37.2在签订合同前，中标人应按规定向采购人提交履约担保，采用履约保函形式的可参照使用本招标文件提供的格式。

37.3联合体中标的，其履约担保由联合体牵头人提交。

37.4如果中标人拒不提交符合要求的履约担保的，采购人可取消其中标资格，并没收其投标担保。

# 质疑的受理及处理

## 质疑受理机构及原则

38.1质疑受理机构

招标代理机构及采购人负责受理和答复质疑。

38.2质疑处理原则

38.2.1质疑处理遵循公平、公正、规范、高效的原则。

38.2.2供应商质疑实行实名制和“谁质疑，谁举证”的原则，质疑应有具体的事项及事实根据。

38.3质疑受理的时效和范围

38.3.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在公示期内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。

38.3.2供应商对采购文件有疑问的，招标代理机构及采购人按答疑程序处理；供应商对采购文件有异议的，按质疑程序处理。

38.4质疑条件

38.4.1提出质疑的应是直接参与相应采购项目的供应商。以联合体形式参与的，由联合体共同提出；

38.4.2提供质疑的项目名称和编号、质疑供应商的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系电话等基本情况；

38.4.3有质疑的具体事项、请求及理由，并附相关证据材料；

38.4.4质疑书加盖公章，被授权人进行质疑的同时提交法人授权委托书；

38.4.5质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

38.4.6质疑不得超过质疑受理的时效和范围。

不符合上述条件的，我招标代理机构不予受理。

38.5受理质疑办理程序

38.5.1先与质疑供应商进行沟通，以消除因误解或对采购规则和程序的不了解而引起的质疑。对沟通情况满意的，供应商撤回质疑，质疑处理程序终止。

38.5.2处理质疑一般进行书面审查；必要时听取各方当事人的陈述和申辩、进行相关调查；组织原评标委员会或谈判小组进行复议。

38.5.3在质疑处理期间，招标代理机构视情形决定暂停采购活动。

38.5.4招标代理机构原则上在质疑受理之日起七个工作日内书面答复质疑供应商。答复函以直接领取、传真或邮寄方式送达。

38.5.5供应商向招标代理机构提出质疑后，在质疑处理期限内，不得同时向其他方面提起同一质疑。质疑供应商如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，质疑程序终止。

36.6相关责任与义务

38.6.1采购单位、评标专家和相关供应商等当事人应积极配合招标代理机构进行质疑调查，如实反映情况，及时提供证明材料。

38.6.2质疑供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，招标代理机构将有权力将质疑供应商虚假、恶意质疑的行为上报政府采购监督管理部门，并视情节提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动资格或其他处罚：

38.6.2.1捏造事实或提供虚假证明材料的；

38.6.2.2假冒他人名义进行质疑的；

38.6.2.3拒不配合进行有关调查、情节严重的。

38.7  其他

38.7.1  本招标文件的解释权归招标代理机构所有，招标代理机构在征得采购人或相关主管部门同意后，有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。

38.7.2 招标代理机构向投标人提供的资料和数据，是招标代理机构现有的能供投标人利用的资料，招标代理机构对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

38.7.3 如果投标人实质上不符合投标资格，即使已购买招标文件、参加投标并缴纳各种费用，招标代理机构或采购人可以随时取消其投标或中标资格，招标代理机构或采购人对该投标人的一切损失概不责任。

38.7.4 中标无效的，发出的中标通知书和签订的合同自始没有法律约束力，但不影响合同中存在的有关解决争议方法的条款的效力。

38.7.5 本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。

# 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 合同格式

（此部分仅供参考）

甲方：

乙方：

根据广州高新工程顾问有限公司（项目编号__________________）招标项目的投标结果，由_______________________单位为中标方。参照《中华人民共和国民法典》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市_______________________（以下简称甲方）和_______________________单位（以下简称乙方）协商，就_______________________项目，达成以下合同条款：

一、采购内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币_______________________作为本合同的履约保证金。

六、甲方的权利与义务

1、_______________________

2、_______________________

3、_______________________

4、_______________________

5、甲方的其它权利与义务_______________________

七、乙方的权利与义务

1、_______________________

2、_______________________

3、_______________________

4、_______________________

5、乙方的其它权利与义务_______________________

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：_______________________

2. 履行方式：_______________________

3. 履行地点：_______________________

九、验收

1、下列文件的验收分为______个阶段:

2、其余文件和工作由用户组织有关技术人员根据国家和行业有关规范、规程、标准和用户需求直接验收。

3、验收依据为_____________号招标文件、乙方投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

十、付款方式和税费

1、合同签订后_____天内，甲方向乙方支付合同总价_____%的款项。

2、检测完成并提交评估报告后，甲方向乙方支付合同总价_____%的款项。

3、报告通过专家评审后，甲方向乙方支付合同总价_____%的款项。

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、争议解决办法

执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。

十二、违约责任

1、因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。

2、由于乙方原因造成试验成果质量低劣，不能满足大纲要求时，应继续完善试验工作，其费用由乙方承担。

3、如乙方提供的服务文件不符合质量要求，必须在甲方提出要求后7天内无条件修改，其费用由乙方承担。

4、__________方违反本合同__________约定，应当__________。

十三、其他

1、本合同与__________号招标文件、乙方投标文件如有抵触之处，以本合同条款为准。

2、下列文件均为本合同的组成部分：

（1）__________号招标文件、答疑及补充通知；

（2）投标文件；

（3）本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

本合同一式_____份，甲、乙方双方各执_____份，具有同等法律效力。本合同自双方法人代表签字（盖章）认可之日起生效。

本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

附件：

1、《中标/成交通知书》；

2、《投标文件》；

3、《招标文件》。

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地址：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签约地址：                                签约时间：     年   月   日

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购单位和中标单位协商确定。

# 投标文件格式

项目

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

包        号：（如有）

投标人名称：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：  年  月  日

投标文件递交至：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403开标室

（在XXXX年XX月XX日XX时XX分之前不得启封）

# 一、自查表

| 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 资格 性检 查项 目 | 1 | 投标人具备投标人资格要求，且提交相应证明材料 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合 性检 查指 引 | 1 | 未出现将一个包中的内容拆开投标； | □通过 □不通过 |  |
|  | 2 | 投标文件按规定密封、签字、盖章； | □通过 □不通过 |  |
|  | 3 | 投标函已提交并符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 |  |
|  | 4 | 除招标文件规定允许有替代方案外，对同一项目投标时，未同时提供两套或两套以上的投标方案； | □通过 □不通过 |  |
|  | 5 | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； | □通过 □不通过 |  |
|  | 6 | 投标总价或分项报价不高于财政预算限额； | □通过 □不通过 |  |
|  | 7 | 同一项目未出现两个及以上报价； | □通过 □不通过 |  |
|  | 8 | 投标人报价不低于其成本，或低于成本，能作出合理说明； | □通过 □不通过 |  |
|  | 9 | 投标报价未有严重缺漏项目； | □通过 □不通过 |  |
|  | 10 | 投标文件载明的交货期满足招标文件规定； | □通过 □不通过 |  |
|  | 11 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面实质性满足招标文件要求； | □通过 □不通过 |  |
|  | 12 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 |  |
|  | 13 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的； | □通过 □不通过 |  |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。

| 评分因素 | 评分准则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

2、综合评分指引

对于“综合评分指引”请投标人按照招标文件评标信息评分细则表内容，根据各评分项目以自上而下的顺序编制。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

# 二、资格性文件

#### 1、 投标函

致（招标代理机构）：

依据贵方组织采购的项目名称：          （项目编号：       )项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本_1__份，副本 5 份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分；

6．声明、投标人诚信承诺函及其他相关承诺函；

7、……。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标/响应文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

地址：

电话：

电子邮件：

日期：

#### 2、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致（招标代理机构）：

单位名称（盖公章）：

地    址：

姓    名：                      性别：        年龄：

身份证号码：                                  职务：

我系            （公司名称）        的法定代表人。本证明书用于      （公司名称）签署 （项目名称）、（项目编号）项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

日  期：       年       月       日

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免无效投标，请供应商务必提供本附件)

2.2法定代表人/负责人授权委托书

致（广州高新工程顾问有限公司）：

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖私章）：

授权委托日期：         年     月       日

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

#### 3、关于资格的声明函

致（招标代理机构）：

关于贵方采购项目名称：          （项目编号：      )项目，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照副本扫描件一份。

2、相关服务条款及服务范围。

3、招标文件要求的资格证明文件。

4、本人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

内容至少包括但不限于：

（1）详见第二册专用条款/针对《投标须知》的补充及调整/招标公告中“申请人的资格要求”提供证明文件。

（2）投标人认为有必要提供的其他证明文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年   月  日

# 三、商务部分

#### （一）投标人概况

1、投标人情况介绍表

| 序号 | 项 目 | 内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照/事业单位法人证明 |  | 提供复印件（加盖公章） |
|  | 1.注册年度及注册编号 |  |  |
|  | 2.注册资金（万元）： |  |  |
|  | 3.经营场所： |  |  |
|  | 4.有效期： |  |  |
| 二 | 税务登记证 |  |  |
|  | 1.税务登记证编号： |  |  |
| 三 | 其他资格（质）证书 | （可按表格格式扩展） | 提供复印件（加盖公章） |
|  | 1.证书名称 |  |  |
|  | 2.批准单位 |  |  |
|  | 3.等级 |  |  |
|  | 4.批准时间及编号 |  |  |
|  | 5.有效期 |  |  |
| 四 | 其他 | 投标人认为需补充的其他说明 |  |
|  | 1.…… |  |  |

注：在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍（可以提供相应文字、照片等）。

2、供应商资格证明文件

（1）提供营业执照或事业单位法人证等法人证明复印件；

（2）提供招标公告中关于投标人资格要求的相关资格证明文件复印件。

#### （二）投标人同类业绩情况

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：表格格式仅供参考，按评分细则表中要求提供证明材料。

#### （三）投标人履约能力

格式自拟。按评分表要求提供相应的证明文件。

#### （四）产品来源保障和售后服务

格式自拟。按评分表要求提供相应的证明文件

#### （五）商务要求偏离表

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 | 投标商务响应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位（盖公章）：

日期：    年  月  日

注：

1、“招标商务要求”一栏应填写招标文件第二册专用条款招标项目需求“三、商务要求”的内容，所填内容必须与招标文件中的内容一致；

2、“投标商务响应”一栏必须详细填写投标商务响应，并应对照招标商务要求一一对应响应。

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”， “偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

# 四、技术部分

#### （一）技术要求偏离表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 投标技术参数响应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1、“招标参数”一栏应填写招标文件第二册专用条款招标项目需求“二、技术要求”的内容，所填内容必须与招标文件中的内容一致；

2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标技术响应，并应对照招标技术要求一一对应响应，如填写不清无法判断响应的情况视为模糊响应，扣分处理；招标技术参数有要求提供证明材料的需提供证明材料进行佐证，否则该项参数按负偏离处理。

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”， “偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

招标技术参数中要求提供的证明文件，按顺序附后。

#### （二）项目实施方案

格式自拟。

#### （三）售后服务承诺方案

格式自拟。

# 五、价格部分

#### （一）开标一览表

项目名称：

项目编号：

币      种：人民币

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

注：1、为方便唱标，《开标一览表》单独密封一份递交。

2、若开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

#### （二）货物详细清单报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格或型号 | 制造商 | 原产地 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学显微镜 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 解剖显微镜 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 酶标仪 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 全自动基因扩增仪（教学） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 低速离心机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 高速离心机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 涡旋振荡器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 恒温金属浴 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 台式回旋恒温振荡器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电泳仪 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 水平电泳槽 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 双垂直电泳槽 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 琼脂块制作模具 | 10 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 凝胶成像分析系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 移液器 | 1 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 移液器 | 8 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 移液器 | 8 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 移液器 | 8 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 移液器 | 8 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 移液器架 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 微波炉 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 电磁炉 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 冰箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 电子天平 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 电子天平 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 磁力搅拌器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | pH计 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | DNA电泳图谱观察仪 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 恒温培养箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 教师端数码生物显微镜 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 数码互动系统软件 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 教师图像分析软件 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 学生图像分析软件 | 16 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 无线AP | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 一体机 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 数码显微镜系统集成 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ep管 | 4 | 包 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ep管 | 4 | 包 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ep管架 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 移液器吸头 | 1 | 袋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 移液器吸头 | 10 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 移液器吸头 | 10 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 移液器吸头 | 10 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 多功能离心管架 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 载玻片 | 2 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 盖玻片 | 2 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 载玻片 | 2 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 盖玻片 | 2 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 一次性塑料滴管 | 100 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 一次性塑料滴管 | 100 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 量杯 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 量筒 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 量筒 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 量筒 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 烧杯 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 烧杯 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 烧杯 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 烧杯 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 烧杯 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 烧杯 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 玻璃滴瓶 | 10 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 手套 | 1 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 手套 | 1 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 手套 | 1 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 蓝盖瓶 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 蓝盖瓶 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 蒸馏水 | 1 | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 擦镜纸 | 2 | 本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 解剖针 | 20 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 解剖刀 | 20 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 解剖刀刀片 | 1 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 镊子 | 20 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 镊子 | 20 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 解剖剪 | 20 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 眼科手术剪 | 20 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 试剂瓶 | 50 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 试剂瓶 | 30 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 带盖塑料桶 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 药勺 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 玻璃滴管 | 50 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 玻璃滴管胶头 | 50 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 纱布 | 50 | 块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 毛笔 | 5 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 吸水纸 | 5 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 刀片 | 20 | 片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 一次性塑料平皿 | 50 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 一次性移液管 | 100 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 一次性移液管 | 100 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 移液管胶皮吸头 | 30 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 移液管胶皮吸头 | 30 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 磁力搅拌器转子 | 5 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 称量纸 | 1 | 包 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 小托盘 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 解剖盘（内有0.5cm厚的蜡层） | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 放大镜 | 10 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 计数器 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 培养皿 | 20 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 培养皿 | 20 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 昆虫针 | 10 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 画图用方格纸 | 2 | 包 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（投标总价）（元）： |  |

投标单位（盖公章）：

日期：    年  月  日

注：1、表格可扩展。请根据招标文件第二册专用条款招标项目需求 “（二）采购清单”中的货物名称、数量、单位填写。

2、供应商应按招标文件规定的货币填写。投标总价应为以上各分项价格之和，《开标一览表》的投标总价应与《货物详细清单报价表》的合计一致，如填写不一致，以开标一览表填写的为准。

3、“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

4、若供应商所投产品属于定制类的非量产货物或无具体品牌型号的货物，可以不填写品牌、型号等信息，但应当标注投标产品为定制产品。招标文件中已要求提供核心产品的，供应商必须明确所投核心产品的品牌。

5、本表格仅为指导性范本，供应商应根据项目具体情况对各分项内容进行调整提供详细分项报价。

# 六、声明及相关承诺函

#### 1、声明

致（招标代理机构）：

本公司就参加项目名称：          （项目编号：     )项目投标工作，作出郑重声明：

1．我公司已完全理解该项目招标公告所列明的全部条件，亦保证我公司完全符合本项目的投标条件。

2．我公司已认真核实投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责,如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的,则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料,我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

3．保证遵守招标文件的规定，放弃提出对招标文件误解的权利。

以上声明若有违反，一经查实，本人和本公司愿意接受有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 2、投标人诚信承诺函

致（招标代理机构）：

我公司承诺近三年在政府采购招标投标活动中，不存在以下情形：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不合格或者评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形，被有关主管部门按照《深圳经济特区政府采购条例》第57条处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件声明函

致（招标代理机构）：

我单位承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，即：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4、投标及履约承诺函

致（招标代理机构）：

我单位承诺：

1.对本招标项目所提供的服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

3.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

4. 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

6.参与本项目政府采购活动时未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

8. 我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

9. 我公司承诺不将本项目招标内容以任何方式进行非法转包、分包，未以联合体形式参与投标。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 七、招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明其他内容

附件 （本附件中内容如适合可根据自身情况填写完整后放进投标文件，如不适用，则无须提供）

# （一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购单位名称：           ）的（项目名称：        ）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（项目名称：        ） ，属于（行业类别：其他未列明行业）；制造企业为（企业名称：    ），从业人员        人，营业收入为          万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业/□小型企业/□微型企业（在□打√））；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：

日期：

# （三）监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采 购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称：      ）项目采购活动，并提供:□本单位制造的货物；□由本单位承担的工程、提供服务；□提供其他监狱企业制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

单位名称：

日期：

# 第二册 专用条款

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名称：深圳中学 地址：深圳市罗湖区泥岗西路1068号 联系人：潘老师 电话：0755-29391984 |
|  | 招标代理机构 | 名 称：广州高新工程顾问有限公司 联系地址：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403 联系人：肖工 电话： 0755-88918228 |
|  | 项目名称 | 生物竞赛实验室设备采购 |
|  | 项目地点 | 深圳市 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 审查方式 | 资格后审 |
|  | 投标人资格条件 | 见招标公告 |
|  | 是否接受联合体资格预审申请 | ■不接受 □接受 |
|  | 交货期/服务期限 | 见招标文件 |
|  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 见招标公告 |
|  | 财政预算限额 | 见招标公告 |
|  | 投标报价 | 见招标文件 |
|  | 报价采用的币种 | 人民币 |
|  | 投标有效期 | 从投标截止之日起 90 日历天 |
|  | 投标保证金 | 本项目无须缴纳投标保证金。 |
|  | 付款方法和条件 | 见招标文件 |
|  | 是否允许提交备选方案 | ■不允许 |
|  | 投标文件份数 | 正本1份、副本5份（附电子光盘，内容采用PDF格式） |
|  | 装订及密封要求 | 见 通用条款 22条规定。 |
|  | 递交的投标文件时间 | 见招标公告。 |
|  | 投标截止时间 | 见招标公告。 |
|  | 递交投标文件地点 | 深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403开标室 |
|  | 开标时间 | 见招标公告 |
|  | 开标地点 | 见招标公告 |
|  | 评标方法 | ■综合评分法；口定性评审法；口最低价法 |
|  | 中标公示和通知 | 评标工作结束后，招标代理机构将在发布招标公告的媒体公示评标结果，公示期为3个日历天。 |
|  | 招标代理服务费 | 由中标人支付。招标代理服务为以中标金额为计算基数，按国家计委计价格〔2002〕1980号文规定的招标代理服务收费（招标代理服务费最低按人民币陆仟元整计取）。 招标代理服务费采用转账的方式，账户信息如下： 户名：广州高新工程顾问有限公司深圳招标采购分公司 账号：中国银行股份有限公司深圳曦湾支行 开户行：764070223016 |
|  | 履约担保 | 按招标人及合同要求提交 担保金额：为中标价的0% 或 / 万元 担保提交时间：收到中标通知书后，并在签订合同前提交 |
|  | 是否退还投标文件 | (否，所有响应招标文件要求合格投标人的投标文件包括随文件同时递交的图纸、电子文件等附件均不予退回。 |
|  | 现场踏勘 | 本项目不安排现场踏勘。 |
|  | 是否允许替代方案 | 不允许。 |
|  | 现场演示（答辩） | 本项目不安排现场演示。 |
|  | 解释权：本招标文件由招标代理机构负责解释，最终解释权归采购人所有。 |
|  | 采购人补充的约定内容：无 |

# 第四部分 招标公告

一、项目概况

生物竞赛实验室设备采购招标项目的潜在投标人应在广州高新工程顾问有限公司(深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403)获取招标文件，并于2021年12月06日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

二、项目基本情况

1、项目编号：GXZX-20211003SZGK

2、项目名称：生物竞赛实验室设备采购

3、预算金额：人民币900000.00元

4、最高限价：人民币900000.00元

5、采购需求：本项目为生物竞赛实验室设备采购采购。具体技术要求内容详见招标文件。

6、合同履行期限：详见招标文件。

7、本项目不接受联合体投标。

三、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出承诺）；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

4、投标人必须为在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格或独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明复印件加盖投标人公章，原件备查）。

5、供应商必须具有深圳市政府采购注册供应商资格（在深圳市政府采购供应商库中显示有效，供应商注册网址：http://www.szzfcg.cn，供应商无需提供证明文件，由招标机构进行查询）。

6、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包,不接受进口产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报送验收进入中国境内且产自关境外的产品）。

7、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出承诺）。

8、参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出承诺）。

9、参与本项目政府采购活动时未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出承诺）。

注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。

四、获取招标文件

1、获取招标文件时间：2021年11月24日至2021年12月01日（公休日及法定节假日除外），上午9:00～12:00，下午14:00～17:00（北京时间）。

2、获取招标文件和投标报名地点：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403

3、获取招标文件方式：现场购买。

4、招标文件售价：人民币600元/份，可接收现金、微信、支付宝支付。招标文件售后不退。采购人同时提供WORD版与PDF版的电子招标文件，如WORD版与PDF版有差异，以PDF版招标文件为准。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交时间：2021年12月06日9:00至9:30（北京时间）；

2、递交投标文件地点：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403开标室；

3、递交投标文件截止时间：2021年12月06日9:30（北京时间）所有投标文件应于投标截止时间之前递交，迟交的投标文件将拒绝接收；

4、开标时间：2021年12月06日9:30（北京时间），请投标人代表参加开标仪式；

5、开标地点：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目为网下采购项目。凡愿意参加投标的合格投标人，必须备齐以下资料购买招标文件和投标报名：

（1）法定代表人证明书原件（加盖公章）；

（2）法人授权委托证明书原件（加盖公章）；

（3）法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

（4）被授权人身份证复印件（加盖公章、原件备查）；

（5）《营业执照》或法人证书复印件（加盖公章、原件备查）；

2、答疑事项：投标人若有疑问，请于2021年11月30日17:00（北京时间）前将对《招标文件》的疑问以书面方式（加盖公章）送达我司或原件扫描发送至我司邮箱，逾期不予受理。

3、凡购买《招标文件》后决定不参加投标的投标人，请在开标前3日以书面形式通知招标代理机构。

4、投标人有义务在招标活动期间浏览招标代理机构网站（www.gzgxgw.com），采购人在以上网站上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。采购人恕不再行电话通知各投标人。

5、招标信息发布网站：深圳中学（https://shenzhong.net/）、广州高新工程顾问有限公司网站（www.gzgxgw.com）、深圳公共资源交易网（http://www.szggzy.com/）。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：深圳中学

地址：深圳市罗湖区泥岗西路1068号

电话：0755-29391984

2、采购代理机构信息

名　称：广州高新工程顾问有限公司

地　址：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403

联系方式：0755-88918228

3、项目联系方式

项目联系人：肖工

电　话：0755-88918228

九、招标文件：因本项目为网下采购项目，招标文件无法网上公开，各供应商若需要查看招标文件，可到我司查看。

广州高新工程顾问有限公司

2021年11月24日

# 第五部分 招标项目需求

一、项目概况

（一）项目背景及基本要求

深圳中学泥岗校区生物竞赛实验室设备，需采购设备器材货物一批。

（二）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学显微镜 | 8 | 台 | 不接受进口 | 900000.00 |
| 2 | 解剖显微镜 | 8 | 台 |  |  |
| 3 | 酶标仪 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 全自动基因扩增仪（教学） | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 低速离心机 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 高速离心机 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 涡旋振荡器 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 恒温金属浴 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 台式回旋恒温振荡器 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 电泳仪 | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 水平电泳槽 | 4 | 个 |  |  |
| 12 | 双垂直电泳槽 | 4 | 个 |  |  |
| 13 | 琼脂块制作模具 | 10 | 套 |  |  |
| 14 | 凝胶成像分析系统 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 移液器 | 1 | 支 |  |  |
| 17 | 移液器 | 8 | 支 |  |  |
| 18 | 移液器 | 8 | 支 |  |  |
| 19 | 移液器 | 8 | 支 |  |  |
| 20 | 移液器 | 8 | 支 |  |  |
| 21 | 移液器架 | 4 | 个 |  |  |
| 22 | 微波炉 | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 电磁炉 | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 冰箱 | 1 | 台 |  |  |
| 25 | 电子天平 | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 电子天平 | 2 | 台 |  |  |
| 27 | 磁力搅拌器 | 1 | 台 |  |  |
| 28 | pH计 | 1 | 台 |  |  |
| 29 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 1 | 台 |  |  |
| 30 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 |  |  |
| 31 | DNA电泳图谱观察仪 | 1 | 台 |  |  |
| 32 | 恒温培养箱 | 1 | 台 |  |  |
| 33 | 教师端数码生物显微镜 | 1 | 台 |  |  |
| 34 | 数码互动系统软件 | 1 | 套 |  |  |
| 35 | 教师图像分析软件 | 1 | 套 |  |  |
| 36 | 学生图像分析软件 | 16 | 套 |  |  |
| 37 | 无线AP | 1 | 套 |  |  |
| 38 | 一体机 | 1 | 套 |  |  |
| 39 | 数码显微镜系统集成 | 1 | 项 |  |  |
| 40 | ep管 | 4 | 包 |  |  |
| 41 | ep管 | 4 | 包 |  |  |
| 42 | ep管架 | 4 | 个 |  |  |
| 43 | 移液器吸头 | 1 | 袋 |  |  |
| 44 | 移液器吸头 | 10 | 盒 |  |  |
| 45 | 移液器吸头 | 10 | 盒 |  |  |
| 46 | 移液器吸头 | 10 | 盒 |  |  |
| 47 | 多功能离心管架 | 4 | 个 |  |  |
| 48 | 载玻片 | 2 | 盒 |  |  |
| 49 | 盖玻片 | 2 | 盒 |  |  |
| 50 | 载玻片 | 2 | 盒 |  |  |
| 51 | 盖玻片 | 2 | 盒 |  |  |
| 52 | 一次性塑料滴管 | 100 | 个 |  |  |
| 53 | 一次性塑料滴管 | 100 | 个 |  |  |
| 54 | 量杯 | 4 | 个 |  |  |
| 55 | 量筒 | 4 | 个 |  |  |
| 56 | 量筒 | 4 | 个 |  |  |
| 57 | 量筒 | 4 | 个 |  |  |
| 58 | 烧杯 | 8 | 个 |  |  |
| 59 | 烧杯 | 2 | 个 |  |  |
| 60 | 烧杯 | 10 | 个 |  |  |
| 61 | 烧杯 | 10 | 个 |  |  |
| 62 | 烧杯 | 10 | 个 |  |  |
| 63 | 烧杯 | 1 | 个 |  |  |
| 64 | 玻璃滴瓶 | 10 | 套 |  |  |
| 65 | 手套 | 1 | 盒 |  |  |
| 66 | 手套 | 1 | 盒 |  |  |
| 67 | 手套 | 1 | 盒 |  |  |
| 68 | 蓝盖瓶 | 1 | 个 |  |  |
| 69 | 蓝盖瓶 | 2 | 个 |  |  |
| 70 | 蒸馏水 | 1 | 桶 |  |  |
| 71 | 擦镜纸 | 2 | 本 |  |  |
| 72 | 解剖针 | 20 | 支 |  |  |
| 73 | 解剖刀 | 20 | 把 |  |  |
| 74 | 解剖刀刀片 | 1 | 盒 |  |  |
| 75 | 镊子 | 20 | 把 |  |  |
| 76 | 镊子 | 20 | 把 |  |  |
| 77 | 解剖剪 | 20 | 把 |  |  |
| 78 | 眼科手术剪 | 20 | 把 |  |  |
| 79 | 试剂瓶 | 50 | 个 |  |  |
| 80 | 试剂瓶 | 30 | 个 |  |  |
| 81 | 带盖塑料桶 | 1 | 个 |  |  |
| 82 | 药勺 | 2 | 个 |  |  |
| 83 | 玻璃滴管 | 50 | 个 |  |  |
| 84 | 玻璃滴管胶头 | 50 | 个 |  |  |
| 85 | 纱布 | 50 | 块 |  |  |
| 86 | 毛笔 | 5 | 支 |  |  |
| 87 | 吸水纸 | 5 | 盒 |  |  |
| 88 | 刀片 | 20 | 片 |  |  |
| 89 | 一次性塑料平皿 | 50 | 套 |  |  |
| 90 | 一次性移液管 | 100 | 根 |  |  |
| 91 | 一次性移液管 | 100 | 根 |  |  |
| 92 | 移液管胶皮吸头 | 30 | 个 |  |  |
| 93 | 移液管胶皮吸头 | 30 | 个 |  |  |
| 94 | 磁力搅拌器转子 | 5 | 个 |  |  |
| 95 | 称量纸 | 1 | 包 |  |  |
| 96 | 小托盘 | 10 | 个 |  |  |
| 97 | 解剖盘（内有0.5cm厚的蜡层） | 10 | 个 |  |  |
| 98 | 放大镜 | 10 | 把 |  |  |
| 99 | 计数器 | 10 | 个 |  |  |
| 100 | 培养皿 | 20 | 套 |  |  |
| 101 | 培养皿 | 20 | 套 |  |  |
| 102 | 昆虫针 | 10 | 盒 |  |  |
| 103 | 画图用方格纸 | 2 | 包 |  |  |

说明：

1、参考品牌的说明

招标文件中所涉及产品品牌均为质量“相当于”要求，非指定性要求，投标人可自主选择质量相的其他品牌产品投标。

2、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，处理原则如下：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（本项目的核心产品为：光学显微镜）

二、技术要求（说明：标注“▲”参数为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理；其余为一般参数。）

| 序号 | 货物名称 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光学显微镜 | 1、光学系统：无限远光学补正系统，能在视野内提供清晰锐利的图像。 |
|  |  | 2、载物台：双层高硬度平台，台面尺寸127× 182mm，平台行程76mm（X）× 30mm（Y）,采用高效同步带传动、无伸出式结构，有效避免齿条划伤及常见的钢丝传动打滑问题。平台标尺具有手轮指示，方便学生正确选用X及Y向移动手轮。 |
|  |  | ▲3、调焦机构：同轴粗微调机构，两侧均具有粗微调机构，使用快速、便捷，微调格值0.02mm，粗动行程每圈0.02mm，调焦范围向上2mm，向下13mm；带有粗调随时上限位装置，随时定位焦面，方便快速找片。粗调旋钮可以进行张力调节，到达限位位置后继续旋转粗调机器能够实现自动卸力，避免机械损伤。 |
|  |  | ▲4、限位结构：根据客户需求可任意设置上限位定位焦面，用于快速更快切片，提升阅片效率，限位装置至于粗动手轮前侧，可根据客户习惯进行左右互换，避免镜身中置，操作不便。须提供市级或以上的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 |
|  |  | ▲5、聚光镜：阿贝式聚光镜(N.A 1.25)，使用彩色聚光镜光栏指示标贴，标贴指示颜色与物镜倍率色环相对应，结合外凸式结构，方便在教学中学生快速找到不同物镜时光栏对应的正确位置，解决以往使用不便的问题。固定的聚光镜安装方式，可以保证聚光镜始终在正确工作位置，有效避免学生误操，保证最佳成像效果。须提市级或以上的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 |
|  |  | 6、双目观察筒：360°可旋转铰链式双目头，可根据不同使用者身高调节眼点高度30°倾斜，瞳距调节范围50-75mm,眼点高度≥370 mm，支持视场数≥20。内置≥500万像素高清数字摄像头：图像设备：手动/一次白平衡（一次白平衡默认基色是LED光源的白色），视频格式选择25921944、20481536、1024768、6404804.支持DirectShow，支持Twain，高速USB2.0接口，精确的图像还原性，色彩丰富逼真，支持色差，亮度，对比度，饱和度，伽马值等后期图像增强功能，支持多组参数保存功能，支持JPG,BMP格式图像捕捉，各种几何图形测量工具：对面积、长度、角度、弧度、垂直线、平行线、同心圆、不规则图形的测量。 |
|  |  | 7、目镜：10X大视场目镜，屈光度可调接，视场数20mm，观察舒适高效。 |
|  |  | 8、物镜转盘：内倾式4孔物镜转盘，内倾式结构便于放置标本等操作。与机身连接处做独特的防尘设计，有效避免灰尘进入光路，提升使用寿命。 |
|  |  | 9、物镜：平场消色差物镜 4X（N.A.≥0.1 W.D≥24）； 10X（N.A.≥0.25 W.D≥6）； 40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）； 100X油（N.A.≥1.25 W.D≥0.14）选 平场物镜可提供同档次显微镜更高质量的图像平整性、与色彩还原性。在各个倍率下均额取得清晰明亮的图像。 |
|  |  | 10、防霉装置：双目观察筒、目镜、物镜等光学部件都采用独特的防霉技术做了防霉处理，有效保证显微镜在温湿环境下的正常使用。 |
|  |  | ▲11、光源开关:前置的光源开关及调光手轮，配合光源状态指示灯，使用明了便捷，同时老师可以根据指示灯颜色了解学生显微镜的状态，指导学生进行操作。具有休眠按钮，在不关闭整体电源的情况下关闭照明光源，节能环保。 |
|  |  | ▲12、机身结构：背部首创的翼状背板设计，配合进口电源适配器，使其既可当做电源的收纳盒也可当做绕线架使用,完美避免教室内部电源线凌乱的问题。采用抗震底脚，有效过滤环境的震波，保证高倍观察稳定性。 |
|  |  | 13、 安全锁：防止显微镜失窃 带有安全锁，方便管理。 |
|  |  | 14、光源：进口LED光源，复眼照明设计，像面明亮且极其均匀。采使用寿命≥20000小时。 |
| 2 | 解剖显微镜 | ▲1、变倍比：1:6.3 物镜变倍范围0.8X-5X； |
|  |  | 2、基本放大倍数: 8X-50X，总放大倍率：32X~200X； |
|  |  | 3、目镜 高眼点大视场10X/22，两只目镜都有视度调节±5屈光度； |
|  |  | ▲4、工作距离:物镜1X.实际工作距离不小于115mm； |
|  |  | 5、光源:采用先进的110V-220V自适应宽压电源。上光源，环形落射LED光源。下光源LED.亮度可调。上下光源可以同时开启使用； |
|  |  | ▲6、双目目镜简:45度倾斜,瞳距52-75mm、。目镜筒有自锁装置，防止目镜在搬运过程中自动滑落； |
|  |  | 7、调焦机构：粗调力矩可调，升降范围160MM；连续调焦105MM；支架换位55MM； |
|  |  | ▲8、防霉密封功能:A变倍镜筒、10X目镜都具有密封功能, 显微镜在湿度高的环境下仍能方便使用。B物镜底端再行加上光学镜片，使其光学部分最大限度的达到整体密封性，在任何的气候及环境内使用都可避免霉菌的侵害。延长显微镜的使用寿命； |
|  |  | ▲9、一体化设计，低手位调节手轮。操作者在长时间使用过程中可将肘关节等易疲劳的部位放置在工作台面上，无需悬空操作； |
|  |  | 10、加大底座设计不小于29cmX24cm，不仅仪器稳定性优良而且便于放置大型试样，操作性极佳； |
|  |  | ▲11、配置≥500万像素高清显微摄像头系统： |
|  |  | （1）手动，自动曝光（自动曝光目标值可调）； |
|  |  | （2）手动/一次白平衡（一次白平衡默认基色是LED光源的白色）； |
|  |  | （3）视频格式选择25921944、20481536、1024768、640480； |
|  |  | （4）支持DirectShow、Twain； |
|  |  | （5）支持色差，亮度，对比度，饱和度，伽马值等后期图像增强功能； |
|  |  | （6）支持多组参数保存功能； |
|  |  | （7）支持JPG,BMP格式图像捕捉； |
|  |  | （8）各种几何图形测量工具：对面积、长度、角度、弧度、垂直线、平行线、同心圆、不规则图形的测量。 |
| 3 | 酶标仪 | 1、波长范围（nm）：400-800； |
|  |  | 2、光源灯：12V/20W石英卤钨灯（寿命≥3000h），且有休眠功能； |
|  |  | 3、检测范围（A）：0.000～4.000；检测光道：8通道； |
|  |  | 4、滤光片配置（nm）：标准配置5片：405/450/540/562/595 nm，在400-800范围内最多可选配10个滤光片； |
|  |  | 5、读板速度：5秒/96孔（单波长）；10秒/96孔（双波长）； |
|  |  | 6、波长特性：分析仪配置的滤光片中心波长准确度应不超过±2nm；波长半宽度（nm）：7±2 ； |
|  |  | 7、吸光度准确度（A）： ±0.005（当吸光度范围在0.000~≤0.500之间）； |
|  |  | 8、线性误差：线性相关系数（r）≥0.995（在吸光度值为0～3.000范围内）； |
|  |  | 9、仪器的吸光度重复性：CV≤0.5%； |
|  |  | 10、仪器的吸光度的稳定性（A）：≤±0.005； |
|  |  | 11、吸光度的分辨率（A）：0.001； |
|  |  | 12、通道间差异：≤0.02（以空气为参比，测量仪器通道间吸光度差异）； |
|  |  | 13、触摸屏显示屏； |
|  |  | 14、操作界面：具有开机自检功能； |
|  |  | 15、操作方式：仪器采用触摸屏操作方式，同时可输入中文、英文及数字； |
|  |  | 16、振板功能：仪器具有振板功能； |
|  |  | 17、检测方式：仪器具有单波长和双波长、单孔和双孔两种检测方式可供选择； |
|  |  | 18、检测功能：具有吸光度检测、定性检测和定量检测功能；可视化布板及单板12个检测项目的功能； |
|  |  | 19、检测输出：定性：样本吸光度、S/CO值、临界值及阴阳性判定结果；定量：样本吸光度、样本浓度值、正常参考值及检测判定结果；输出为96孔整板检验结果； |
|  |  | 20、计算方式：直线法、点对点法、线性回归法、半对数回归法、指数回归法、全对数回归法、比值回归法、比值半对数回归法、二次方曲线、Logit-Log曲线； |
|  |  | 21、质控功能：具有质控功能，可输出质控数据和L-J质控图Westgrad多规则判定； |
|  |  | 22、存储功能：程序存储：≥200个项目程序及定标参数；检验结果存储：可存储≥100板检测结果； |
|  |  | 23、通讯功能：仪器具有RS-232通讯接口以及USB接口； |
|  |  | 24、光源信号监测功能：可即时监测8通道光源信号； |
|  |  | 25、配备操作软件； |
|  |  | 26、配备热敏打印机，能打印高清晰图片。 |
| 4 | 全自动基因扩增仪（教学） | 1、样品基座：0.2ml，96孔； |
|  |  | 2、最大模块变温速率3.5℃/Sec，变温速率可调节； |
|  |  | ▲3、最大样本变温速率2.7℃/Sec； |
|  |  | 4、温度范围: 0-100.0℃； |
|  |  | 5、温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒）； |
|  |  | 6、温度准确性：±0.25℃（35-99.9℃），温度校验标准可追溯至美国国家标准技术局（NIST）； |
|  |  | 7、PCR体积范围：10—100 uL； |
|  |  | ▲8、3个独立控温区域，可精确设置三个不同温度，实现真正意义的梯度PCR，最大可设20℃温差（区间10℃）； |
|  |  | ▲9、5英寸彩色TFT触摸式显示屏，直观的导航按钮设置操作简单方便； |
|  |  | 10、程序存储：机载存储≥2000MB（存储超过1000个程序文件），也具有USB插口，用于转移程序，存储不限数量的程序； |
|  |  | ▲11、有线或无线网络连接，可选配Wi-Fi连接装置，客户可免费下载手机app，在手机端或电脑端随时随地远程查看仪器状态或控制仪器，也可以在电脑端编辑程序、预约仪器、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件；可连接打印机； |
|  |  | ▲12、联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控； |
|  |  | ▲13、内置热学模拟模式，可以模拟市面上主流PCR仪的热学性能，方便实验的平稳过渡； |
|  |  | 14、内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等； |
|  |  | 15、适合Touchdown PCR,从哪个循环开始哪一步进行温度升降或时间调整； |
|  |  | 16、其他功能：多重权限账户管理模式、程序覆盖保护功能、实验中编辑或暂停程序、一键设置孵育、自动断电重启、自动休眠、热盖可以关闭或调整温度、仪器自检功能、查看运行日志并导出或打印等； |
| 5 | 低速离心机 | 1、配置转子：TX-150 水平转头，TX-150 椭圆吊篮 (1 套 4 个），8×15 mL 尖底管适配器.可离心容量：8×15 mL，8×50 mL；转子最高转速：4500rpm，3260×g； |
|  |  | 2、最大离心容量4×145ml； |
|  |  | 3、最大转速：16000rpm（24×2.0ml转头），24328×g； |
|  |  | 4、直流无碳刷电机，微处理器控制系统； |
|  |  | 5、可设置4个快捷程序，程序可命名及设定保护密码； |
|  |  | 6、具有瞬时离心功能； |
|  |  | 7、具有2种加速程序和减速程序（标准及Soft运行）； |
|  |  | 8、最大离心时间：9小时59分钟+连续离心； |
|  |  | 9、转头系统无需工具， 可3秒内完成转头更换。同时离心腔清洁便捷，延长使用寿命。吊篮密封装置：可单手进行盖子的密封，无需旋盖、搭扣等复杂操作即可保证生物安全性； |
|  |  | 10、满足加速，减速以及不平衡监控 |
|  |  | 11、具有第三方认证的防生物污染密封盖； |
|  |  | 12、电子式门锁：简单的关闭和锁定过程，一个手指即可完成；可选择自动开盖以及开盖密码保护功能； |
|  |  | 13、多种转头可选，转头自动识别，满足各种常规需求 |
|  |  | 14、智能化控制系统，提供了各种操作参数和运行状态的详细信息，操作更方便； |
|  |  | 15、节省空间的尺寸使得工作空间最大化； |
|  |  | 16、符合人体学设计的高度，流线型设计，装入取出样品都十分容易，清洁方便； |
|  |  | 17、能量使用效率：按照标准的方法进行血液分离，尖底管离心等操作时，可以节省40%的电能； |
|  |  | 18、最大消耗功率：310W； |
| 6 | 高速离心机 | 配置转子： 18×5mL角转子，最高转速15000 rpm，最大离心力24652×g，最大离心容量：18×5 mL 。 |
|  |  | 一、 产品参数 |
|  |  | 1.1 屏幕： LCD 高清屏幕+按键； |
|  |  | 二、 技术参数: |
|  |  | ▲2.1 最高转速：≥ 15200rpm ； |
|  |  | ▲2.2 最大离心力：≥25830xg ； |
|  |  | ▲2.3 最大容量: ≥4×400mL； |
|  |  | 2.4 温度设定范围：常温型； |
|  |  | 2.5 加减速控制：9级加速, 10级减速； |
|  |  | ▲2.6 转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换； |
|  |  | ▲2.7 生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封； |
|  |  | 2.8驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动； |
|  |  | 2.9程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序； |
|  |  | 2.10运行时间控制: 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式； |
|  |  | 2.11控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数； |
|  |  | 2.12 自动性能：可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能； |
|  |  | 2.13▲可选配转子数量: 不低于15个。 |
| 7 | 涡旋振荡器 | 1、控制方式：点动、连续、无级调速； |
|  |  | 2、功率：40W； |
|  |  | 3、震幅：4.5MM； |
|  |  | 4、转速范围：0-3000RPM； |
| 8 | 恒温金属浴 | 1、LED显示； |
|  |  | 2、仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高，低能耗无噪音； |
|  |  | 3、内置温度偏差校准功能，自动故障检测及蜂鸣器报警功能； |
|  |  | 4、内置超温保护装置，使用更安全可靠，延长机器使用寿命； |
|  |  | 5、产品设计紧凑而严密,占用的空间范围小，带来更多的自由和方便； |
|  |  | 6、多种模块选择，更换，便于清洁与消毒适用各种试管； |
|  |  | 7、到达设定温度开始时间倒计时； |
|  |  | 8、控温范围：室温+5℃ ~ 150℃； |
|  |  | 9、温度设定范围：5℃ ~ 150℃； |
|  |  | 10、定时范围：1mm~99h59min； |
|  |  | 11、温度稳定性@40~100℃: ≤±0.5℃； |
|  |  | 12、温度稳定性@100~150℃: ≤±1℃； |
|  |  | 13、模块温度均匀性@40: ≤ 0.3℃； |
|  |  | 14、模块温度均匀性: ≤ 0.5℃； |
|  |  | 15、温度显示精度：0.1度； |
|  |  | 16、升温速度：≤30min； |
|  |  | 17、实验样品处理量：2个标准模块（独立控温）； |
|  |  | 18、输入电源：AC220V/AC110V,50/60HZ； |
|  |  | 19、功率：400W； |
|  |  | 20、熔断器：250V，3A/6A, Φ520； |
|  |  | 21、48孔，配可插1.5ml 离心管的模块。 |
| 9 | 台式回旋恒温振荡器 | 1、智能化声光故障报警； |
|  |  | 2、高亮度LCD显示屏显示各设定参数和实测参数； |
|  |  | 3、运行参数加密锁定，避免人为误操作； |
|  |  | 4、采用万能弹簧网架； |
|  |  | 5、无刷直流电机控制系统，带调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养、控速精准； |
|  |  | 6、具备ZWQH缓启动功能,在启动期间保护样品安全； |
|  |  | 7、具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行； |
|  |  | 8、流线型整机造型，静电喷塑箱体，大屏幕玻璃视窗； |
|  |  | 9、传动采用三维一体机构，运转平稳，承载力大； |
|  |  | 10、整机控制部分采用单独电源盒供电，维修极为方便； |
|  |  | 11、容量: 1000mL6/500mL12/250mL15/100mL30； |
|  |  | 12、振荡频率: 20-350rpm；转速稳定度≤1%； |
|  |  | 13、振幅: 26mm(旋转)； |
|  |  | 14、培养室温度: 从室温+5℃-50℃(±0.1度任意选定,自动恒温)； |
|  |  | 15、恒温精度：±0.1℃；温度均匀度：±0.5℃； |
|  |  | 16、定时范围：0~999分钟； |
|  |  | 17、电源: 220V 50Hz，输入功率300w； |
|  |  | 18、尺寸不大于710mm×520mm×500mm； |
| 10 | 电泳仪 | 1、本仪器采用微电脑处理器为控制核心，输出单元采用开关电源构成。 |
|  |  | 2、输出信息采用≥128×64像素大屏幕LCD液晶显示，可同时显示电压、电流、功率、定时、工作状态、保护等功能。 |
|  |  | 3、具有定时报警功能。具有储存记忆工作参数的功能以方便使用。具有空载、过载、短路等多种保护功能。 |
|  |  | 4、既可工作于稳压状态，也可工作于稳流、稳功率状态。 |
|  |  | 5、具有4组并联的输出端子，可进行多槽并用。 |
|  |  | 6、具有安全电压段的密码限制功能。 |
|  |  | 技术指标： |
|  |  | 1、供电电源：交流220V±10% 50Hz±2% 安全电压限压 36V； |
|  |  | 2、输入功率：约85VA； |
|  |  | 3、输出电压：(2~200)V （显示精度：1V ）； |
|  |  | 4、输出电流：(2~200)mA （显示精度：1mA）； |
|  |  | 5、额定输出功率：(1~40)W（显示精度：1W）； |
|  |  | 6、纹波系数：＜2%； |
|  |  | 7、源电压效应：稳压≤1 % ，稳流≤2 % ，稳功率≤3%； |
|  |  | 8、负载效应：稳压≤ 2 % ，稳流≤ 3 % ，稳功率≤5%； |
|  |  | 9、定时时间：1分~ 99小时59分； |
|  |  | 10、环境温度：15℃～35℃； |
|  |  | 11、相对湿度：不大于75%。 |
| 11 | 水平电泳槽 | 1、材料：高透明度聚碳酸酯注塑成型，经久耐用，方便观察，耐高温，不变形；专用制胶器，制胶方便； |
|  |  | 2、桥式设计；限位功能，方便准确操作； |
|  |  | 3、高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全；可更换电极条及电磁头，方便彻底清洗和维修； |
|  |  | 4、纯度≥99.95%的铂金电极丝； |
|  |  | 5、凝胶托盘带有荧光标尺和加样衬色带，便于结果分析和加样；上盖开口，增强散热，避免形成水雾，利于观察。 |
|  |  | 6、凝胶板规格：60×60mm； |
|  |  | 7、试样格：6、8、11齿，1.5mm厚；11齿，1.0mm厚； |
| 12 | 双垂直电泳槽 | 1、试样格：10、15齿，1.0mm厚；10、15齿，1.5mm厚；10、15齿，0.75mm厚(选购)； |
|  |  | 2、材质特点：高透明度聚碳酸酯注塑成型，经久耐用，方便观察；聚碳酸酯注塑成型制胶器，具备真正的原位制胶功能； |
|  |  | 3、无缓冲液渗漏现象；避免气泡渗入玻璃板之间；凝胶底面与玻璃板平齐，避免形成气泡； |
|  |  | 4、制胶、电泳一体化设计，使用简单方便；限位功能，方便准确操作； |
|  |  | 5、可同时做双板胶，条带清晰； |
|  |  | 6、高柔韧性导线，开盖断电安全设计；电极头可更换。 |
|  |  | 7、用途：适用于蛋白凝胶电泳。 |
| 13 | 琼脂块制作模具 | 可同时制作11cm、22cm、33cm琼脂块 |
| 14 | 凝胶成像分析系统 | 1、基本参数： |
|  |  | （1）反射紫外光源波长：254nm、365nm |
|  |  | （2）透射紫外光源波长：302nm |
|  |  | （3）紫外光透射面积：252×252mm |
|  |  | （4）可见光透射面积：280×192mm |
|  |  | 2、用途：主要用于核酸、蛋白质电泳观察、照像和实验结果科学分析。 |
|  |  | 3、特点： |
|  |  | （1）暗箱式，无需暗室，可全天候使用； |
|  |  | （2）抽屉式灯箱互换，使用方便，防止污染； |
|  |  | （3）具有实时预览、自动对焦功能； |
|  |  | （4）紫外滤光镜：兼容EB、Sybr 、GoldView等荧光染料； |
|  |  | ▲（5）兼容tif、jpg、bmp、gif、pcx等诸多图像格式。 |
|  |  | 4、系统配置： |
|  |  | （1）进口高分辨率数码相机； |
|  |  | （2）进口专业分析软件； |
|  |  | （3）高配置品牌计算机； |
|  |  | （4）高分辨率彩色喷墨打印机 |
|  |  | 5、技术指标： |
|  |  | （1）分辨率：与相机一致； |
|  |  | （2）有效像素数：不低于1800万像素 |
|  |  | （3）像素密度：8位（256灰度）； |
|  |  | （4）数码变焦：与相机一致 |
|  |  | （5）光学变焦：与相机一致 |
|  |  | （6）光圈范围：F2.8/F4.5-F8.0 |
|  |  | （7）快门速度：15-1/4000秒 |
|  |  | （8）微距自动调焦：与相机一致 |
|  |  | （9）可进行1D、2D、AFLP等实验结果的专业分析。 |
|  |  | 6、功能强大的分析软件： |
|  |  | （1）图象处理功能： 调整图像大小、调整亮度、调整灰度、调整对比度； 图像旋转、图像反色、图象裁切、图象缩放。 |
|  |  | ▲（2）1D分析功能： |
|  |  | 分子量、浓度计算（可按连接点、线性衰减、指数衰减等三种方法得出结果）； 可计算出每根条带的迁移率（Pix），强度（Int），净面积值，最大面积值和百分比； 条带标注、文字与图形标注； 泳道的自动识别； 弯曲泳道的手动识别； 可在同一屏幕显示出所有泳道所有条带的灰度值、分子量、浓度、面积 、迁移率； 可显示分子量的标准曲线图； 可添加各种文字、箭头、图形符号的注解。 |
|  |  | ▲（3）AFLP，RFLP，PCR聚类等同源性遗传树分析： 多肽性分析； 差异显示分析； 自动给出遗传树状图。 |
|  |  | ▲（4）2D分析功能： 可计算出每个点的迁移率（Pix），强度（Int）和百分比； 根据标准蛋白点自动计算分子量和等电点PH值； 可求双向电泳某点的面积、直径、灰度值； 自动统计点的总数，计算面积、灰度值； 可分析双向电泳三个重复样品的平均数、差异位置，根据平均数生成新的图形。 |
|  |  | （5）克隆计数（蓝白斑筛选） |
|  |  | （6）菌落、斑点杂交 |
|  |  | （7）数据结果与MS Excel无缝联接 |
|  |  | （8）软件支持win98/Me/2000/xp/Windows7 |
| 15 | 紫外可见分光光度计 | 1、适用于对紫外、可见光谱区域内物质的含量进行定量分析，可广泛应用于工厂、学校、冶金、农业、食品、生化、环保、石油化工、医疗卫生及各科研等单位实验室。 |
|  |  | 2、自动波长，键盘输入，波长设定和转换更快速。 |
|  |  | 3、一阶过零、一阶线性标准曲线测试，最多可建立12个标样点的标准曲线。标定曲线拟合，浓度直读，可保存50条曲线参数。 |
|  |  | 4、浓度因子设定和浓度设定的浓度直读功能，可保存200条测试记录。 |
|  |  | 5、系统时钟管理，暗电流校正，波长校正，USB数据接口,灯切换波长设置。 |
|  |  | 6、单色器：C-T式单色器，1200线全息光栅 |
|  |  | 7、检测器：硅光二极管 |
|  |  | 8、显示器：不小于128×64大屏幕液晶显示 |
|  |  | 9、光源：卤钨灯20W/12V，氘灯，光源切换波长可设定 |
|  |  | 10、光谱带宽：4nm |
|  |  | 11、波长范围：190~1100nm（步进间隔0.1nm） |
|  |  | 12、波长最大允许误差：±1.0nm（开机自动校准） |
|  |  | 13、波长重复性：≤0.5nm |
|  |  | 14、测定范围：T：-1.0~200.0%T ，A：-0.5~3.000Abs，F：0~9999，C：0~9999 |
|  |  | 15、透射比最大允许误差：±0.5%T |
|  |  | 16、透射比重复性：≤0.2%T |
|  |  | 17、杂散光：≤0.3%T（在220、360nm处） |
|  |  | 18、稳定性/噪声：暗电流＜0.2%T 、亮电流＜0.5%T |
|  |  | 19、数据输出：USB接口，LPT并行打印接口 |
|  |  | 20、电源：220V±10% 50Hz，70W |
| 16 | 移液器 | 1、自重轻，操作轻便省力，手柄挂钩设计 |
|  |  | 2、数字视窗，所设置量程一目了然 |
|  |  | 3、采用陶瓷活塞，耐腐蚀效果好 |
|  |  | 4、采用免维护密封环，使用更便捷 |
|  |  | 5、采用新型材料，可整支121℃高温高压消毒，通过CE标准 |
|  |  | 6、量程5mL |
| 17 | 移液器 | 1、自重轻，操作轻便省力，手柄挂钩设计 |
|  |  | 2、数字视窗，所设置量程一目了然 |
|  |  | 3、采用陶瓷活塞，耐腐蚀效果好 |
|  |  | 4、采用免维护密封环，使用更便捷 |
|  |  | 5、采用新型材料，可整支121℃高温高压消毒，通过CE标准 |
|  |  | 6、量程100-1000μL |
| 18 | 移液器 | 1、自重轻，操作轻便省力，手柄挂钩设计 |
|  |  | 2、数字视窗，所设置量程一目了然 |
|  |  | 3、采用陶瓷活塞，耐腐蚀效果好 |
|  |  | 4、采用免维护密封环，使用更便捷 |
|  |  | 5、采用新型材料，可整支121℃高温高压消毒，通过CE标准 |
|  |  | 6、量程20-200μL |
| 19 | 移液器 | 1、自重轻，操作轻便省力，手柄挂钩设计 |
|  |  | 2、数字视窗，所设置量程一目了然 |
|  |  | 3、采用陶瓷活塞，耐腐蚀效果好 |
|  |  | 4、采用免维护密封环，使用更便捷 |
|  |  | 5、采用新型材料，可整支121℃高温高压消毒，通过CE标准 |
|  |  | 6、量程5-50μL |
| 20 | 移液器 | 1、自重轻，操作轻便省力，手柄挂钩设计 |
|  |  | 2、数字视窗，所设置量程一目了然 |
|  |  | 3、采用陶瓷活塞，耐腐蚀效果好 |
|  |  | 4、采用免维护密封环，使用更便捷 |
|  |  | 5、采用新型材料，可整支121℃高温高压消毒，通过CE标准 |
|  |  | 6、量程0.2-2μL |
| 21 | 移液器架 | PP塑料材质 |
| 22 | 微波炉 | 知名品牌 |
| 23 | 电磁炉 | 知名品牌 |
| 24 | 冰箱 | 4℃，-18℃，容积大于250L，4℃冷藏为主 |
| 25 | 电子天平 | 可读性：0.001g； 称量范围：不小于500g |
| 26 | 电子天平 | 1、量程不小于3kg； |
|  |  | 2、精确度0.1g； |
| 27 | 磁力搅拌器 | 1、可对50ml-20L标准或非标准反应瓶进行搅拌； |
|  |  | 2、硅胶垫工作盘面，外壳采用金属外壳，高强度，耐高温，防腐蚀； |
|  |  | 3、整机设计精致小巧，30°斜面操控面板适合坐位和站位视角； |
|  |  | 4、高磁通量设计，搅拌能力强，采用无马达驱动方式，噪音小； |
|  |  | 5、工作盘尺寸（mm）：Φ137mm |
|  |  | 6、盘面材料：硅胶垫 |
|  |  | 7、转速范围：200-1600rpm |
|  |  | 8、定时范围：0~99h59min |
|  |  | 9、搅拌点位数量：1 |
|  |  | 10、单个最大搅拌量：20L |
|  |  | 11、搅拌子最长尺寸：80mm |
|  |  | 12、输入电源：AC220V 50/60Hz |
|  |  | 13、功率：20W |
|  |  | 14、熔断器：250V, 1A, Ф5x20 |
| 28 | pH计 | 1、仪器特点：大屏幕、液晶显示； |
|  |  | 2、同时测量或显示pH、温度或mV、温度； |
|  |  | 3、电器接插件低于平面，有助于防腐和安全； |
|  |  | 4、仪器级别：0.01级； |
|  |  | 5、测量范围：pH:(-2.00~18.00)pH mV:(-1999~0)，（0~1999)； |
|  |  | 6、温度：(0~99.9)℃； |
|  |  | 7、分辨率：pH：±0.01 mV：±1mV 温度：0.1℃； |
|  |  | 8、基本误差：pH：±0.01pH mV:±1mV 温度：0.3℃； |
|  |  | 9、输入阻抗：不小于1×10 12Ω； |
|  |  | 10、稳定性：±0.01pH/3h； |
|  |  | 11、温度补偿范围：（0~100）℃手动或自动； |
|  |  | 12、仪器配置： pH复合电极一支，pH标准缓冲试剂2套，自动温度补偿电极1支； |
| 29 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 1、采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖，使用方便，安全可靠； |
|  |  | 2、外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢304材质； |
|  |  | 3、自胀式密封圈结构； |
|  |  | 4、操作台采用LCD液晶窗图文显示，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机； |
|  |  | 5、灭菌过程具有动态指示，便于用户观察灭菌状态； |
|  |  | 6、设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择； |
|  |  | 7、具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间； |
|  |  | 8、具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机； |
|  |  | 9、全自动控制，故障自动检测判断系统； |
|  |  | 10、具自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能，全程无蒸汽外排现象（内置蒸汽集汽水箱）； |
|  |  | 11、具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全； |
|  |  | 12、机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统； |
|  |  | 13、具有断水保护防干烧和漏电保护系统； |
|  |  | 14、可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式； |
|  |  | 15、具有验证接口； |
|  |  | 16、灭菌温度可选设定范围50℃-126℃； |
|  |  | 17、灭菌时间可调设定范围0-99h； |
|  |  | 18、USB接口方便连接电脑监测灭菌过程及数据的收集（可增配）； |
|  |  | 19、可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力（另收费）； |
|  |  | 20、容积：50升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW； |
|  |  | 21、本设备设计压力：0.165Mpa ，额定工作压力：0.142Mpa； |
|  |  | 22、具有国家规定的特种设备压力容器证书； |
| 30 | 电热鼓风干燥箱 | 1、适用于工矿企业、医药卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用； |
|  |  | 2、外壳采用静电喷涂工艺，漆膜牢固； |
|  |  | 3、箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况； |
|  |  | 4、可选用多种控温仪表，控温精度高，稳定性能好； |
|  |  | 5、工作电压(V)：220V/50Hz； |
|  |  | 6、控温范围(℃)：50-250； |
|  |  | 7、温度波动(℃)：±2； |
|  |  | 8、数字显示，不锈钢内胆； |
| 31 | DNA电泳图谱观察仪 | 1、外壳采用钢质喷塑；结实耐用； |
|  |  | 2、凝胶观察面积1212cm，透过观察窗可观察到基因样品的不同的DNA电泳谱图谱线； |
|  |  | 3、光源：采用蓝紫光谱观察（非紫外） |
|  |  | 4、适用染料：花青素染料（无毒或低毒） |
| 32 | 恒温培养箱 | 微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和PID自整定功能，恒温精确，可靠；内外双重门结构，温度波动小。内门采用全钢化玻璃门，打开外门，观察箱内情况时不影响箱内温度；采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洗。 |
|  |  | 1、定时范围：99.9小时 |
|  |  | 2、恒温范围：室温+5°C-65°C |
|  |  | 3、控温精度：±0.1°C |
|  |  | 4、温度均匀度：±0.5°C |
|  |  | 5、整机输入功率：400w |
|  |  | 6、电源：交流220V 50HZ |
| 33 | 教师端数码生物显微镜 | 1、 光学系统：无限远光学补正系统，能在视野内提供清晰锐利的图像。 |
|  |  | 2、 载物台：双层高硬度平台，台面尺寸127× 182mm，平台行程76mm（X）× 30mm（Y）,采用高效同步带传动、无伸出式结构，有效避免齿条划伤及常见的钢丝传动打滑问题。平台标尺具有手轮指示，方便学生正确选用X及Y向移动手轮。 |
|  |  | ▲3、调焦机构：同轴粗微调机构，两侧均具有粗微调机构，使用快速、便捷，微调格值0.02mm，粗动行程每圈0.02mm，调焦范围向上2mm，向下13mm；带有粗调随时上限位装置，随时定位焦面，方便快速找片。粗调旋钮可以进行张力调节，到达限位位置后继续旋转粗调机器能够实现自动卸力，避免机械损伤。 |
|  |  | 4、限位结构：可任意设置上限位定位焦面，用于快速更快切片，提升阅片效率，限位装置至于粗动手轮前侧，可根据客户习惯进行左右互换，避免镜身中置，操作不便。 |
|  |  | ▲5、聚光镜：阿贝式聚光镜(N.A 1.25)，使用彩色聚光镜光栏指示标贴，标贴指示颜色与物镜倍率色环相对应，结合外凸式结构，方便在教学中学生快速找到不同物镜时光栏对应的正确位置，解决以往使用不便的问题。固定的聚光镜安装方式，可以保证聚光镜始终在正确工作位置，有效避免学生误操，保证最佳成像效果。 |
|  |  | ▲6双目观察筒：360°可旋转铰链式双目头，可根据不同使用者身高调节眼点高度30°倾斜，瞳距调节范围50-75mm,眼点高度≥370 mm，支持视场数≥20。内置式摄像机系统：图像设备：内置≥1600万像素高分辨率专业数码摄像系统，科学CMOS光电传感器，靶面尺寸1/2.5’；最大分辨率4608×3456 。手动，自动曝光，手动/一次白平衡。须提供市级以上的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 |
|  |  | 7、目镜：10X大视场目镜，屈光度可调接，视场数20mm，观察舒适高效。 |
|  |  | 8、物镜转盘：内倾式4孔物镜转盘，内倾式结构便于放置标本等操作。与机身连接处做独特的防尘设计，有效避免灰尘进入光路，提升使用寿命。 |
|  |  | 9、物镜：平场消色差物镜 4X（N.A.≥0.1 W.D≥24） 10X（N.A.≥0.25 W.D≥6） 40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6） 100X油（N.A.≥1.25 W.D≥0.14）选 平场物镜可提供同档次显微镜更高质量的图像平整性、与色彩还原性。在各个倍率下均额取得清晰明亮的图像。 |
|  |  | 10、 防霉装置：双目观察筒、目镜、物镜等光学部件都采用独特的防霉技术做了防霉处理，有效保证显微镜在温湿环境下的正常使用。 |
|  |  | ▲11、光源开关:前置的光源开关及调光手轮，配合光源状态指示灯，使用明了便捷，同时老师可以根据指示灯颜色了解学生显微镜的状态，指导学生进行操作。具有休眠按钮，在不关闭整体电源的情况下关闭照明光源，节能环保。须提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章 |
|  |  | ▲12、机身结构：背部首创的翼状背板设计，配合进口电源适配器，使其既可当做电源的收纳盒也可当做绕线架使用,完美避免教室内部电源线凌乱的问题。采用进口的专利抗震底脚，有效过滤环境的震波，保证高倍观察稳定性。 |
|  |  | 13、 安全锁：防止显微镜失窃 带有安全锁，方便管理。 |
|  |  | 14、光源：进口LED光源，复眼照明设计，像面明亮且极其均匀。采使用寿命≥20000小时。 |
| 34 | 数码互动系统软件 | 1、技术要求： 纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。互动教学系统具有课堂教学、课堂管理、教学评测三大模块，学生提交报告后 可自动生成学生名字命名的文件夹，可多教室互联。远程管理包含的功能：远程监控 ，远程开关机，断线锁屏，学生限制，U盘限制，网页限制，黑屏警告，远程设置。 无线网络环境下最多可以支持60个用户，并且可以达到和有线网络环境相同的效果。 防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序。 文件分发和提交必须可以拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 |
|  |  | 2、功能介绍 |
|  |  | 2.1课堂教学 |
|  |  | （1）屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播； |
|  |  | （2）屏幕广播速度增强：屏幕广播时调节多种画面质量，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 |
|  |  | （3）屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 |
|  |  | （4）网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 |
|  |  | （5）共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，学生也可以单独完成。 |
|  |  | （6）视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 |
|  |  | （7）语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生，教学过程中请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。 |
|  |  | （8）语音对讲：教师选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。 |
|  |  | （9）学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 |
|  |  | （10）分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、语音教学、语音对话、监视、远程控制、远程设置、文件分发、远程命令和网络影院。 |
|  |  | （11）讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。 |
|  |  | （12）文件分发：教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 |
|  |  | （13）作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，教师端自动生成学生姓名命名的文件夹，方便教师查找和批改作业。 |
|  |  | （14）网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 |
|  |  | （15）屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多16个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 |
|  |  | 2.2教学评测 |
|  |  | （1）试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、自由发挥，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。允许用户从 Word 文件导入试题，可通过导入 Word 文件添加试题。 |
|  |  | （2）开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。 |
|  |  | （3）阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。 |
|  |  | （4）随堂小考：教师启动快速的单题考试（可在试题中添加图片）或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 |
|  |  | （5）答题卡考试：教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题等。 |
|  |  | （6）抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可，作答正确“星星”奖励，并可升级为月亮和太阳，吸引学生注意力，主动参与活动。竞赛支持同一小组内排名。 |
|  |  | （7）试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、自由发挥，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。允许用户从 Word 文件导入试题，可通过导入 Word 文件添加试题。 |
|  |  | 2.3课堂管理 |
|  |  | （1）电子点名：通过电子点名教师机的主界面的学生机的名称将会变成学生签到的姓名。电子点名列表可被保存，备以后查看。 |
|  |  | （2）班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 |
|  |  | （3）签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 |
|  |  | （4）学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 |
|  |  | （5）系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 |
|  |  | （6）黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 |
|  |  | （7）远程命令：可以进行远程关机、重启等操作，远程打开或关闭学生的应用程序功能。 |
|  |  | （8）分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 |
|  |  | （9）图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。可以定期更新，更新的快慢可由教师机程序定制，可更改显示的大小。 |
|  |  | （10）自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，避免学生改变网络违反纪律。 |
|  |  | （11）防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 |
|  |  | （12）远程登录：支持Windows所有操作系统的远程登录功能。 |
|  |  | （13）U 盘限制：对U盘访问权限的设定（完全开放、只读、只写、完全限制），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入。 |
|  |  | （14）上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 |
|  |  | （15）程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制 U 盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。 |
|  |  | （16）打印限制：可限制打印数量。 |
|  |  | （17）光盘限制：可限制是否允许使用光盘播放。 |
|  |  | （18）请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端通过语音对讲、远程遥控、讨论帮助学生解决问题。 |
|  |  | （19）远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 |
|  |  | （20）远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 |
| 35 | 教师图像分析软件 | 1、图像采集与存储：可以兼容标准的USB。 |
|  |  | 2、常规的图像处理功能：图像缩放、彩色转灰度、反相、图像叠加运算及景深扩展功能、直方图均衡，各种和形态学有关的滤镜如：中值滤波、腐蚀、膨胀、锐化、加噪声、图像柔化等功能。区域操作、处理、分析功能：对选择区域进行分析、 处理，并且可以导出灰度或者是二值图。 |
|  |  | 3、灵活的定标功能：可以设定几组定标值供选择，更改定标值后各测量数据会自动变化。 |
|  |  | 4、图像标注、测量功能：文字、箭头、各种形状的标注框，直线、折线、任意直线、周长、面积、角度等的测量。 |
|  |  | 5、图像识别和分析功能：灰度、RGB分量的彩色分割，并且显示灰度直方图，可以完成图像的自动分割。 |
|  |  | 6、图像的多层分割：可以在一幅图片上实现多层的分割，并且没有层数的限制，各层计算的数据可以分别显示并统计x。 分割修正功能：孔洞填充、边缘平滑以及压框不计，提供区域或者是点的擦除功能，提供断开和连接功能。 |
|  |  | 7、颗粒删除功能：可以根据对象的各种形态参数对需要的目标进行筛选。 计算形态参数：可以得出几何参数、位置参数、当量几何参数、外接几何参数、光密度参数、形态学参数，以及相关其他参数。便捷的结果输出：支持所有结果输出到Word、Excel。 |
|  |  | 8、专业大图拼接模块：支持多种图像输入格式；界面友好，操作简单灵活；最大支持20×20张图像的拼接；拼接速度快，准确；自动拼接功能：将拍摄到的切片的各个部位的局部图像按顺序拼接得到整个切片图像。 |
| 36 | 学生图像分析软件 | 1、图像采集与存储：可以兼容标准的USB。 |
|  |  | 2、电子实验报告的在线制作和提交： 利用分析软件可对图象进行各种类型标注和分析，并方便的生成电子实验报告，同时通过网络在线提交给老师。 |
|  |  | 3、常规的图像处理功能：图像缩放、彩色转灰度、反相、图像叠加运算及景深扩展功能、直方图均衡，各种和形态学有关的滤镜如：中值滤波、腐蚀、膨胀、锐化、加噪声、图像柔化等功能。 |
|  |  | 4、区域操作、处理、分析功能：对选择区域进行分析、 处理，并且可以导出灰度或者是二值图。 |
|  |  | 5、灵活的定标功能：可以设定几组定标值供选择，更改定标值后各测量数据会自动变化。 |
|  |  | 6、图像标注、测量功能：文字、箭头、各种形状的标注框，直线、折线、任意直线、周长、面积、角度等的测量。 |
|  |  | 7、图像识别和分析功能：灰度、RGB分量的彩色分割，并且显示灰度直方图，可以完成图像的自动分割。 |
|  |  | 8、图像的多层分割：可以在一幅图片上实现多层的分割，并且没有层数的限制，各层计算的数据可以分别显示并统计x。 |
|  |  | 9、分割修正功能：孔洞填充、边缘平滑以及压框不计，提供区域或者是点的擦除功能，提供断开和连接功能。 |
|  |  | 10、颗粒删除功能：可以根据对象的各种形态参数对需要的目标进行筛选。 |
| 37 | 无线AP | 定制 |
| 38 | 一体机 | cpu性能不低于i7-10700T，内存不低于16G， 固态硬盘不低于512G |
| 39 | 数码显微镜系统集成 | 互动显微系统安装调试与集成 |
| 40 | ep管 | 1.5mL |
| 41 | ep管 | 2.0mL |
| 42 | ep管架 | 放1.5和2.0mLep管 |
| 43 | 移液器吸头 | 袋装，5mL配套 |
| 44 | 移液器吸头 | 盒装，100-1000μL配套 |
| 45 | 移液器吸头 | 盒装，20-200μL配套 |
| 46 | 移液器吸头 | 盒装，0.2-2μL配套 |
| 47 | 多功能离心管架 | 可放15mL和50mL离心管 |
| 48 | 载玻片 | 76x26mm，50片/盒 |
| 49 | 盖玻片 | 24x24mm，100片/盒 |
| 50 | 载玻片 | 厚0.1cm-0.12cm，50片/盒 |
| 51 | 盖玻片 | 2020，100片/盒 |
| 52 | 一次性塑料滴管 | 3ml，软滴管 |
| 53 | 一次性塑料滴管 | 1ml，软滴管 |
| 54 | 量杯 | 1L，塑料 |
| 55 | 量筒 | 1L，玻璃 |
| 56 | 量筒 | 100mL，玻璃 |
| 57 | 量筒 | 10mL，玻璃 |
| 58 | 烧杯 | 250mL，塑料 |
| 59 | 烧杯 | 1L，塑料 |
| 60 | 烧杯 | 500ml，玻璃 |
| 61 | 烧杯 | 250ml，玻璃 |
| 62 | 烧杯 | 200ml，玻璃 |
| 63 | 烧杯 | 5L，塑料 |
| 64 | 玻璃滴瓶 | 30mL，配套胶头滴管 |
| 65 | 手套 | 乳胶或丁腈手套，大号 |
| 66 | 手套 | 乳胶或丁腈手套，中号 |
| 67 | 手套 | 乳胶或丁腈手套，小号 |
| 68 | 蓝盖瓶 | 1L |
| 69 | 蓝盖瓶 | 250mL |
| 70 | 蒸馏水 | 20L |
| 71 | 擦镜纸 | 配套显微镜 |
| 72 | 解剖针 | 不锈钢 |
| 73 | 解剖刀 | 4号 |
| 74 | 解剖刀刀片 | 21号，50片/盒 |
| 75 | 镊子 | 尖头，直，10cm，眼科镊 |
| 76 | 镊子 | 尖头14cm，直 |
| 77 | 解剖剪 | 14cm，直 |
| 78 | 眼科手术剪 | 10cm，直 |
| 79 | 试剂瓶 | 100ml，棕色玻璃 |
| 80 | 试剂瓶 | 250ml，棕色玻璃 |
| 81 | 带盖塑料桶 | 5L，提前清洗 |
| 82 | 药勺 | 20cm，不锈钢 |
| 83 | 玻璃滴管 | 5ml左右 |
| 84 | 玻璃滴管胶头 | 配套玻璃滴管 |
| 85 | 纱布 | 15cmx15cm |
| 86 | 毛笔 | 大楷毛笔 |
| 87 | 吸水纸 | 5x2cm 左右 |
| 88 | 刀片 | 双面 |
| 89 | 一次性塑料平皿 | 60mm直径 |
| 90 | 一次性移液管 | 10ml |
| 91 | 一次性移液管 | 5ml |
| 92 | 移液管胶皮吸头 | 10ml |
| 93 | 移液管胶皮吸头 | 5ml |
| 94 | 磁力搅拌器转子 | 6cm |
| 95 | 称量纸 | 15cm15cm |
| 96 | 小托盘 | 27202cm，不锈钢 |
| 97 | 解剖盘（内有0.5cm厚的蜡层） | 30cm20cm2cm,长宽误差不超过2cm，高误差不超过0.8cm |
| 98 | 放大镜 | 10倍，直径5-8cm |
| 99 | 计数器 | 人流量计数器 |
| 100 | 培养皿 | 7.5cm，玻璃 |
| 101 | 培养皿 | 10cm，玻璃 |
| 102 | 昆虫针 | 长度3-5 |
| 103 | 画图用方格纸 | 坐标纸，A4 |

三、商务要求（说明：带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理）

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 2 | 关于免费保修期 | ★1.1货物免费保修期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 3 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）其他商务要求 |
| 1 | ★关于交货 | 1.1交货地点：用户指定地点 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  | 1.3签订合同后 10 天（日历日）内交货。 |
| 2 | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |
| 3 | 关于违约 | 3.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 0.05 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 3.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 3.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被深圳市政府采购中心评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 4 | 关于付款 | 验收合格后付中标价的100%。 |

# 第六部分  评标信息

1、评标方法

本次评标采用“综合评分法”，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法（排名第二的投标人为第一递补中标候选人、排名第三的投标人为第二递补中标候选人）。

确定中标供应商按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或服务方案优劣顺序排列。

评审委员会对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商进行评审、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的评分。

2、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

（1）小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位提供本企业制造的货物，承担的工程或服务，或者提供其他符合优惠主体资格条件企业制造的货物，对其所投产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者招标机构确定。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。

（2）优惠主体资格的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》以及《含有小型、微型企业的联合体声明函》等承诺性质的资料（声明函样式见招标文件）；监狱企业或者代理提供监狱企业货物的供应商如须享受优惠政策，除上述资料外，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。

3、关于失信供应商的价格上浮

根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购〔2017〕42 号）的规定，采取价格评比法（比如最低价法）的项目，因违法违规行为被记入诚信档案的失信供应商最终报价在该企业最后一轮报价的基础上上浮10%。失信供应商符合优惠主体资格的，价格扣除和价格上浮一并执行。

4、关于投标报价的注意事项

根据财政部87号令第六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。若评审委员会成员对是否须由投标人做出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见。

评委会在评标时，按照以下量化的评审因素，对进入该阶段评审的各投标文件进行分析和比较：

1、资格性检查表

| 序号 | 评审内容 | 满足与否 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备投标人资格要求，且提交相应证明材料 | □满足 □不满足 |
|  | 结 论 | 合格或不合格 |

2、符合性检查表

| 序号 | 评审内容 | 满足与否 |
| --- | --- | --- |
|  | 未出现将一个包中的内容拆开投标； | □满足 □不满足 |
|  | 投标文件按规定密封、签字、盖章； | □满足 □不满足 |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的； | □满足 □不满足 |
|  | 除招标文件规定允许有替代方案外，对同一项目投标时，未同时提供两套或两套以上的投标方案； | □满足 □不满足 |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； | □满足 □不满足 |
|  | 投标总价或分项报价不高于财政预算限额； | □满足 □不满足 |
|  | 同一项目未出现两个及以上报价； | □满足 □不满足 |
|  | 投标人报价不低于其成本，或低于成本，能作出合理说明； | □满足 □不满足 |
|  | 投标报价未有严重缺漏项目； | □满足 □不满足 |
|  | 投标文件载明的交货期满足招标文件规定； | □满足 □不满足 |
|  | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面实质性满足招标文件要求； | □满足 □不满足 |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □满足 □不满足 |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的； | □满足 □不满足 |
|  | 结 论 | 合格或不合格 |

3、评分细则表

| 评分项 | 分值 |
| --- | --- |
| 一、价格部分 | 30分 |
| 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 二、技术部分 | 41分 |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分方式 | 评分准则 |
| 1 | 技术要求偏离情况 | 29 | 专家打分 | 投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的规格型号、配置、主要技术参数等），是否能够满足招标文件要求。各项技术参数指标及要求全部满足的得满分，对于标“▲”的重要技术指标，每负偏离一项扣减2分；对于非“▲”的一般技术指标，每负偏离一项扣减0.5分，扣完为止。 注： 1、招标技术要求中有要求提供证明文件的，供应商应按要求提供相应的证明文件，否则评委有权判定该参数按负偏离，进行扣分处理。 2、★条款不满足招标文件要求的按无效投标处理。 |
| 2 | 项目实施方案 | 12 | 专家打分 | 服务方案内容包括但不限于： 1.供货进度、响应时间； 2.质量保障措施及承诺； 3.供货、运输方案； 4.货物验收方案； 方案描述详尽合理，可操作性强得12分； 方案描述较详尽合理，具有一定的合理性和可操作性得7分； 方案描述较合理，合理性和可操作性一般得4分； 方案描述不够完善，欠缺合理性、可行性得1分； 无或其它不得分。 |
| 三、商务部分 | 29分 |
| 1 | 投标人履约能力 | 4 | 专家评分 | 投标人具有： （1）质量管理体系认证证书得1分； （2）环境管理体系认证证书得1分； （3）职业健康安全管理体系认证证书得1分； （4）提供省级或以上学校教学仪器设备供货资格证书得1分； 注：提供认证证书复印件，未提供不得分 |
| 2 | 产品来源保障和售后服务 | 5 | 专家评分 | 投标人提供所投主要产品：光学显微镜、解剖显微镜、凝胶成像分析系统、数码互动系统软件、教师端数码生物显微镜的生产厂商出具的技术参数确认函、授权证明及售后服务承诺函扫描件，提供齐全得5分，少一个产品的证明文件扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 售后服务承诺方案 | 12 | 专家评分 | 售后服务承诺方案内容包括但不限于售后服务的服务内容、服务计划的安排： 具有完善具体的售后服务承诺内容，各阶段服务计划详尽可行，得12分； 售后服务承诺内容及各阶段服务计划完善但不具详细，具有一定的可行性，得7分； 售后服务承诺内容及各阶段服务计划基本完善，可行性较弱，得3分； 不提供或其它不得分。 |
| 4 | 同类项目经验 | 3 | 专家评分 | 2016年以来，投标人承接过的同类项目，每提供一个同类项目经验得1分，最高得3分。 证明文件：同时提供合同及验收报告复印件，加盖投标人公章，以合同签订时间为准，无签订时间或无法辨识时间的，不得分。 |
| 5 | 诚信 | 5 | 专家评分 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |

注：

1. 每一项的得分均不能超过该项最高分值。

2. 缺项则该项为0分或不合格为0分。

3. 价格、技术、商务部分为针对项目具体情况设置项目，累加满分为100分。

4. 综合以上分析比较，评委会将对各投标文件进行书面的量化评定，得分精确到小数点后两位。

# Text boxes

法定代表人身份证正、反面复印件

代理人身份证正、反面复印件